### 【包邮】8路触点型输入卡XP363限时促销全国联保！

### XP363卡是8路数字量信号输入卡，该卡件能够快速响应干触点输入，实现数字信号的准确采集。本卡为智能型卡件，具有卡件内部软硬件（如CPU）运行状况在线检测功能（包括对数字量输入通道工作是否正常进行自检）。

技术指标

| 型号 | XP363 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<60mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<25mA |
| 输出回路 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 信号类型 | 干触点输入（共地） |
| 逻辑“ON”输入 | <1kΩ |
| 逻辑“OFF”输入 | >100kΩ |
| 隔离方式 | 光电隔离，统一隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |