上海直供现货BSA-500KG_ BSA-500KG称重传感器

太多走职场路线的年轻人，选择职业，选择岗位的时候，依然会守着一个固化思维，我是学什么的，或者，我擅长什么学科，所以，我应该选择什么职位。

那么，这里有两个问题。

第一，你的人生，是从你报考大学的那个时刻，就全部定格了么?

第二，你读大学的收获，真的就是课本上的那些知识和习题么?

那么，说一下职场上的一些真相，对绝大部分进入职场的年轻人来说。(不敢说的太绝对)

第一，你大学学的90%的知识和技能，可能职场上完全用不到。

第二，你职场上所需要的90%的知识和技能，是你毕业的时候尚未掌握的。

第三，就算你掌握的部分知识和技能能够用于职场，其中的90%会随着时间推移快速的被新的知识和技能所替代。实话告诉你书没有白读。如果你百度了怎么会找到【广州★南创】呢是吧。下面来来了解一些我们。

亚太区先的工控备品备件分销商【广州★南创】 (020-66656751)长期供应高品质美国transcell 称重传感器，产品原装进口，高性价比【中国正★式一级总代理】本着“质量第一，服务一流”为工作方针，为全国各地用户提供更优质的Utilcell 传感器的终身服务与技术支持，选传感器，首选南创，让你买的放心，用的安心。工业自动化控制系统的研发设计集成应用，称重设备、试验机、自动化工控、检测仪器类产品的生产制造，集研发设计、生产制造!

l 量程5t,10t

l 轮辐式传感器

l 优质合金钢材质，表层镀镍防腐处理

l 高精度，高稳定性

l 低外形，安装简便、快速

l 适用于试验机、汽车衡和大型料斗秤等

产品品牌：美国transcell

产品名称：DBSL轮辐式传感器

产品型号：BSA-500KG, BSA-500KG称重传感器

产品型号：BSA-500KG-5t,BSA-500KG-10t

美国Transcell BSA-500KG称重传感器主要特点：

l 轮辐式传感器

l 优质合金钢材质，表层镀镍防腐处理

l 高精度，高稳定性

l 低外形，安装简便、快速

l 量程可选：1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 25t, 30t

l 适用于试验机、汽车衡和大型料斗秤等

美国传力BSA-500KG称重传感器技术参数：

Rated Output额定输出2.0mv/v±0.1%

Zero Balance零点平衡±1%

Creep after 30 minutes蠕变±0.03%

Nonlinearity非线性±0.03%

Hysteresis滞后±0.03%

Repeatability重复性±0.03%

Temp.effect on output灵敏度温漂≤0.002%

Temp.effect on zero零点温漂≤0.002%

Safe Temp.Range可用温度范围-10°C to + 70°C

Temp.Compensated温度补偿范围-10°C to + 40°C

Safe Overload安全载荷150%

Input Impedance输入阻抗387 ohm±20 ohm

Output Impedance输出阻抗350 ohm±5 ohm

Insulation Resistance绝缘阻抗≥5000 M ohm(50VDC)

Rated Excitation推荐激励电压10V DC/AC

BSA-500KG

BSA-500KG

BSA-500KG

BSA-500KG

BAB-5MT

BSS-750kg

BAB-5MT

BSS-0.5T

BSS-1T

BSS-1.5T

BSS-2T

BSS-2.5T

BAB-5MT

BSS-2500kg

BSA-500KGSS ESH

BAB-5MT

BSA-500KG

BSA-500KG

BSA-500KG

BSA-500kg

BSA-500kg

BSA-500kg

BSA-250LB

CR-5kg

CR-20kg

CR-50kg

CR-200kg

CR-5T

Maximum Excitation最大激励电压15V DC/AC

Cable Length导线长度6m

Cable Color Code导线颜色Red (+E) Blach(-E) Green(+S) White(-S)

美国传力BSA-500KG称重传感器尺寸图如下：：

美国Transcell DBS-15Klb：

传力DBSL轮辐式系列其他型号推荐：

DBSL-1T DBSL-2T

DBSL-3T BSA-500KG

DBSL-10T DBSL-15T

DBSL-20T DBSL-25T

DBSL-30T

STC-250Kg称重传感器_美国Celtron

SB-15000Kg_美国Transcell称重传感器

BSA-500KG传感器_美国transcell称重传感器

BSA-500KG传感器_美国transcell 称重传感器

BSA-500KG称重传感器_美国Trancell传感器

BSS-ESH-250Kg称重传感器_美国Transcell

619-1500Kg称重传感器_美国Tedea

DEF-A-100Kg称重传感器_美国Suncells

波纹管式其他热销品牌及型号推荐：

MTB-100Kg称重传感器,瑞士Mettler Toledo

HBB-50Kg_美国Celtron HBB-50Kg称重传感器

BM11-C3称重传感器美国ZEMIC

HSX-A-250Kg,美国Suncells称重传感器

Z6FD1/200Kg_德国HBM 称重传感器

美国Transcell BSA-500KG产品尺寸：

美国传力称重传感器完整型号推荐：

Transcell BSA-500KG称重传感器

Transcell BSA-500KG称重传感器

Transcell BAB-5MT称重传感器

Transcell BAB-5MT称重传感器

Transcell BSS-1500KG称重传感器

Transcell BSS-2000KG称重传感器

Transcell BSS-2500KG称重传感器

Transcell BSS-5000KG称重传感器

Transcell BSS-10000KG称重传感器

BSH-50Kg称重传感器产品使用注意事项：

1、避免长期超量程使用，使用时不能过载

2、使用时注意使传感器垂直载荷

3、称重传感器客户不能擅自加长电缆线

BSH称重传感器波纹管式其他量程及型号推荐：

BSH-10kg BSH-20kg BSH-50kg BSH-100kg

BSH-150kg BSH-200kg BSH-300kg

波纹管式其他热销品牌及型号推荐：

MTB-100Kg称重传感器,瑞士Mettler Toledo

HBB-50Kg_美国Celtron HBB-50Kg称重传感器

BM11-C3称重传感器美国ZEMIC

HSX-A-250Kg,美国Suncells称重传感器

Z6FD1/200Kg_德国HBM 称重传感器

Safe Overload安全载荷150%

Input Impedance输入阻抗410 ohm±5 ohm

Output Impedance输出阻抗350 ohm±3 ohm

Insulation Resistance绝缘阻抗≥5000 M ohm(50VDC)

Rated Excitation推荐激励电压10V DC/AC

Maximum Excitation最大激励电压15V DC/AC

Cable Length导线长度2.75m

Cable Color Code导线颜色Red (+E) Blach(-E) Green(+S) White(-S)

BSA-500KG称重传感器尺寸图如下：

美国传力称重传器BAB系列所有量程：

美国Transcell BAB-5MT称重传感器，容量5kg

美国Transcell BAB-7.5MT 称重传感器，容量7.5kg

美国Transcell BSA-500KG 称重传感器，容量10kg

美国Transcell BAB-15MT 称重传感器，容量15kg

美国Transcell BSA-500KG 称重传感器，容量20kg

美国Transcell BAB-30MT 称重传感器，容量30kg

美国Transcell BSA-500KG 称重传感器，容量50kg

美国Transcell BAB-75MT 称重传感器，容量75kg

美国Transcell BAB-100MT 称重传感器，容量100kg

其它品牌S型传感器型号推荐：

PR6246/52D1称重传感器_德国赛多利斯

ULB-1000kg-C3称重传感器,德国FLINTEC

PST-250Kg_美国Suncells称重传感器

614-50kg_美国Tedea 614-50kg称重传感器

解析汽车ABS系统中的速度传感器

随着汽车电子技术的发展，汽车的安全性能技术受到人们的重视，制动系统作为主要安全件更是备受关注，ABS防抱死刹车系统，是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。

速度传感器汽车电子传感器技术

随着汽车电子技术的发展，汽车的安全性能技术受到人们的重视，制动系统作为主要安全件更是备受关注，ABS(Anti-lockedBrakingSystem)防抱死刹车系统，是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统，它既有普通制动系统的制动功能，又能防止车轮锁死，制动防抱死系统在制动过程中防止车轮被制动抱死，提高制动减速度、缩短制动距离，能有效地提高汽车的方向稳定性和转向操纵能力，制动放抱死系统对汽车性能的影响主要表现在减少制动距离、保持转向操纵能力、提高行驶方向稳定性以及减少轮胎的磨损，是目前汽车上最先进、制动效果最佳的制动装置。

ABS制动防抱死系统

ABS系统由车轮速度传感器、液压控制单元和电控单元ECU等组成，在制动时，车轮速度传感器测量车轮的速度，如果一个车轮有抱死的可能时，车轮减速度增加很快，车轮开始滑转。如果该减速度超过设定的值，控制器就会发出指令，让电磁阀停止或减少车轮的制动压力，直到抱死的可能消失为止。

车轮转速系统

车轮速度传感器用来检测车轮转速，将速度信号传送给ECU决定是否开始进行防抱死制动，安装位置在车轮上。传感器专家网携手霍尼韦尔提供汽车ABS系统车轮速度传感器解决方案。

霍尼韦尔生产的电子速度传感器在发动机控制中的应用已达25年，有能力向客户提供专业的应用技术。我们供应一整套系列产品，包括霍尔效应、磁阻和可变磁阻传感器(VRS)，能够与大多数控制系统的接口兼容。霍尼韦尔设计生产高可靠的长寿命的速度传感器，采用多种技术探测磁场变化，并产生相应电信号提供给汽车控制系统，可以非接触测量汽车车轮速度。霍尼韦尔的速度传感器提供真正的零速度、方向感应和精确的开关测点。速度传感器的诊断功能提供有关空气间隙和传感器故障信息，以提高可靠性和功能。霍尼韦尔提供的速度传感器产品广泛应用于汽车ABS系统。