马胰岛素（INS）酶联免疫试剂盒

（ELISA试剂盒）

黄石市艾恩斯生物科技有限公司，是一家专门从事激素类免疫检测试剂盒开发的高科技公司，涵盖人、大鼠、小鼠、兔、猪等各种属，检测类固醇、氨基酸衍生物、蛋白质和脂肪酸衍生物，可以测血清、血浆、细胞上清、体液等各种液体样本，也可以测组织、细胞等固体样本，能提供激素检测的优质整体解决方案。另可提供激素检测方法开发与验证，生物样本激素分析代测服务。

致力于为全球高等院校、研究机构、诊断试剂厂家、生物制药公司、动物造模公司，提供高质量检测试剂盒、方法学开发和样本代测分析服务，应用于疾病原因探索，动物模型检测，生物药物定量检测方法开发与验证。

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞，受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素，是机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。分子量5700，由两条氨基酸肽链组成。A链有21个氨基酸，B链有30个氨基酸。A-B 链之间有两处二硫键相连。胰岛素的生物合成速度受血浆葡萄糖浓度的影响，当血糖浓度升高时，β细胞中胰岛素原含量增加，胰岛素合成加速。

黄石市艾恩斯生物科技有限公司，开发了马胰岛素（INS）酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）和马胰岛素（INS）化学发光免疫试剂盒（CLIA试剂盒）两种高通量检测马胰岛素（INS）

的试剂盒，可供不同需求的客户选择。

一、马胰岛素（INS）酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）性能参数

货号：810001E

样本：血清、血浆、细胞培养上清、体液、组织

检测原理：马胰岛素（INS）酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒），采用双抗体夹心法,

包被抗马胰岛素（INS） 抗体（货号：A810001E），标记另一株抗马胰岛素（INS）抗体（货号 :B810001E），加入校准品（货号：JZ810001E）、质控品（货号：ZK810001E），再加入待测样本，经过温育洗涤，去除游离未反应的组分，形成包被抗体-抗原-标记抗体的免疫复合物，再加入底物，被HRP催化形成蓝色产物，在终止液作用下，变成黄色，在450nm酶标仪上读取吸光度，利用校准品浓度，计算样本浓度。

检测范围：50-1600pg/mL

灵敏度：10pg/mL

回收率：98.24%

精密性：批内4.0%，批间8.2%。

具体的试剂盒研发数据，和产品性能数据，可以联系我公司工作人员免费索取，或登录我公司官方主页查询。

二、代测

我公司还提供酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）代测服务。

三、定制

可以根据客户的需求，由客户提供抗体，或者委托我们采购抗体，进行定制。

四、其他相关产品：

人胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

人胰岛素原(Pro-INS)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

人胰岛素样生长因子I (IGF-I)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

大鼠胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

大鼠胰岛素原(Pro-INS) 酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

小鼠胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）

马胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）