承装类五级电力资质升级力矩扳手2把可出售/租赁资质

承装、承修、承试力矩扳手2把一级到五级资质升级

价格：

一把：120

二把：100

在我国从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照《承装（修、试）电力设施许可证办法》的规定取得许可证。除电监会另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。

承装（修、试）电力设施许可证，是国家电力监管委员会对于能够对新设备安装、设备维护和护理、设备的预防性试验的企业颁发的资质许可证书， 取得许可证的单位依法开展活动，受法律保护。

承装（修、试）电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。只有获得各级资质才能从事各级的承装、承修、承试电力设施活动。

申办承装（修、试）电力设施许可证的资质办理企业，必需满足一定的条件，如：企业注册资金、设备要求、人员要求、技术要求等。其中对于初次申办资质许可证的企业非常困难痛点有：

1、初次办理承装（修、试）电力设施许可证，购买电力试验设备工器具，投入资金大；

2、承装（修、试）电力设施许可证规定的电力试验设备工器具设备多，技术要求多，产品质量和售后服务难以保证；

3、因为电力试验人员的流动，造成熟练使用电力试验设备的人员培训困难等问题。

本公司为解客户之所急，行业首家承装（修、试）电力资质一站式服务。

电力资质一站式服务包括：承装（修、试）资质代办、承装（修、试）资质技术咨询、承装（修、试）电力试验设备供应、承装（修、试）电力试验设备升级、承装（修、试）电力试验设备租赁、承装（修、试）电力试验培训等全套服务。

本公司所生产的设备如下：

| 承装类一级 |  |
| --- | --- |
| 电力工程车 | 5座 |
| 金属抱杆 | 许用轴压大于100kn（容许吊重大于30kn） |
| 大型牵引机 | 280kn |
| 大型张力机 | 180kn（4*4.5kn） |
| 中型牵引机 | 80kn |
| 中型张力机 | 60kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度小于60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃ |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥2000m³/h |
| 导线压接机 | 2000kn |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm厚度5-12mm |
| 全站仪 | 4台 |
| 接地电阻测试仪 | 4台 |
| 数字式真空计 | 1-1000pa |
| 绝缘电阻测试仪 | 6台 |
| 钳形电流表 | 4只 |
| 发电机 | 12kw |
| 电缆输送机 | 5kn |
| 电缆牵引机 | 50kn |
| 承装类二级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 金属抱杆 | 许用轴压大于100kn（容许吊重大于30kn） |
| 中型牵引机 | 80kn |
| 中型张力机 | 60kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度小于60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃ |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥2000m³/h |
| 导线压接机 | 20000kn |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm厚度5-12mm |
| 全站仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 4台 |
| 数字式真空计 | 1-1000pa |
| 绝缘电阻测试仪 | 3台 |
| 钳形电流表 | 3只 |
| 发电机 | 12kw |
| 电缆输送机 | 5kn |
| 电缆牵引机 | 50kn |
| 承装类三级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 金属抱杆 | 许用轴压大于100kn（容许吊重大于30kn） |
| 电动绞磨机 | 50kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度＜60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃ |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥2000m³/h |
| 手动液压机 | 240kn |
| 油压分离式穿孔工具 | 0-120mm |
| 导线压接机 | 1000-1250kn |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 水准仪 | 2台 |
| 经纬仪 | 2台 |
| 接地电阻测试仪 | 2台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 2台 |
| 钳形电流表 | 2只 |
| 发电机 | 8-12kw |
| 电缆输送机 | 5kn |
| 电缆牵引机 | 3kn |
| 电缆引线器 | 160m |
| 承装类四级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 双钩 | 15-50kn |
| 卡线器 | 10只 |
| 紧线器 | 10-15kn |
| 电动绞磨机 | 50kn |
| 电缆引线器 | 100m |
| 电缆引线器 | 160m |
| 放线架 | 10kn |
| 放线架 | 30-50kn |
| 手动液压机 | 240kn |
| 油压分离式穿孔工具 | 0-120mm |
| 导线压接机 | 600kn |
| 液压压接钳 | 160kn |
| 液压压接钳 | 600kn |
| 电缆压接钳 | 200-300mm² |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 水准仪 | 1台 |
| 经纬仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 2台 |
| 钳形电流表 | 2只 |
| 发电机 | 5-8kw |
| 电缆剥皮工具 | 2套 |
| 线缆硬质切刀 | 1把 |
| 线缆软质切刀 | 1把 |
| 力矩扳手 | 2把 |
| 承装类五级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 双钩 | 15-50kn |
| 卡线器 | 6只 |
| 紧线器 | 10-15kn |
| 电动绞磨机 | 20-50kn |
| 电缆引线器 | 100m |
| 电缆引线器 | 160m |
| 手动液压机 | 240kn |
| 导线压接机 | 600kn |
| 液压压接钳 | 160kn |
| 液压压接钳 | 600kn |
| 电缆压接钳 | 90-200mm² |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| 激光测距仪 | 1台 |
| 水准仪 | 1台 |
| 经纬仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 2台 |
| 钳形电流表 | 2只 |
| 发电机 | 3-5kw |
| 电缆剥皮工具 | 2套 |
| 线缆硬质切刀 | 2把 |
| 力矩扳手 | 2把 |
| 承修类一级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 金属抱杆 | 许用轴压大于100kn（容许吊重大于30kn） |
| 高空作业车 | 20m |
| 高空作业车 | 12m |
| 放线架 | 60kn |
| 机动绞磨机 | 50kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度＜60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃，参考流量2m³/min |
| SF6气体回收装置 | 抽气速率≥40m³/h |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥4000m³/h |
| 导线压接机 | 2000kn |
| 导线压接机 | 1000-1250kn |
| 电焊机 | ≥400A |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 全站仪 | 4台 |
| 接地电阻测试仪 | 4台 |
| 数字式真空计 | 1-1000pa |
| 绝缘电阻测试仪 | 4台 |
| 钳形电流表 | 4只 |
| 发电机 | 12kw |
| 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 1台 |
| 介质损耗测试仪 | 1台 |
| 承修类二级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 金属抱杆 | 许用轴压大于100kn（容许吊重大于30kn） |
| 放线架 | 60kn |
| 高空作业车 | 12m |
| 机动绞磨 | 50kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度＜60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃，参考流量2m³/min |
| SF6气体回收装置 | 抽气速率≥40m³/h |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥4000m³/h |
| 导线压接机 | 2000kn |
| 导线压接机 | 1000-1250kn |
| 电焊机 | ≥400A |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 全站仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 4台 |
| 数字式真空计 | 1-1000pa |
| 绝缘电阻测试仪 | 3台 |
| 发电机 | 12kw |
| 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 2台 |
| 承修类三级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 卡线器 | 20只 |
| 紧线器 | 10-15kn |
| 起重滑车 | 20-50kn |
| 放线滑车 | 30只 |
| 高空作业车 | 12m |
| 机动绞磨机 | 50kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度＜60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃，参考流量2m³/min |
| SF6气体回收装置 | 抽气速率≥40m³/h |
| SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
| 真空泵 | ≥4000m³/h |
| 导线压接机 | 600kn |
| 液压压接钳 | 160kn |
| 液压压接钳 | 600kn |
| 电缆压接钳 | 90-200mm² |
| 电缆压接钳 | 16-90mm² |
| 电焊机 | ≤400A |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 经纬仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 2台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 2台 |
| 发电机 | 8kw |
| 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 2台 |
| 水准仪 | 1台 |
| 承修类四级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 卡线器 | 10只 |
| 紧线器 | 10-15kn |
| 起重滑车 | 20-50kn |
| 放线滑车 | 30只 |
| 手扶绞磨机 | 50kn |
| 真空滤油机 | 净油能力6000L/h，真空度＜60pa |
| 干燥空气发生器 | 露点小于-40℃，参考流量2m³/min |
| 真空泵 | ≥4000m³/h |
| 导线压接机 | 600kn |
| 液压压接钳 | 160kn |
| 液压压接钳 | 600kn |
| 电缆压接钳 | 90-200mm² |
| 电缆压接钳 | 16-90mm² |
| 电焊机 | ≤400A |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| GPS或激光测距仪 | 1台 |
| 经纬仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 1台 |
| 发电机 | 5kw |
| 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 1台 |
| 数字真空计 | 1-1000pa |
| 承修类五级 |  |
| 电力工程车 | 5座 |
| 卡线器 | 6只 |
| 紧线器 | 10-15kn |
| 起重滑车 | 20-50kn |
| 放线滑车 | 20只 |
| 手扶绞磨机 | 50kn |
| 导线压接机 | 600kn |
| 液压压接钳 | 160kn |
| 液压压接钳 | 600kn |
| 电缆压接钳 | 90-200mm² |
| 电缆压接钳 | 16-90mm² |
| 电焊机 | ≤400A |
| 液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm，厚度5-12mm |
| 激光测距仪 | 1台 |
| 经纬仪 | 1台 |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | 1台 |
| 发电机 | 3kw |
| 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 1台 |
| 游标卡尺 | 1把 |
| 承试类一级 |  |
| 直流高压发生器 | DC：300kv/5mA |
| 工频耐压试验装置 | AC：10kvA/100KV |
| 工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 4000KVA/800KV/5A,30-300HZ |
| 局部放电成套装置 | 400KW以上频率大于100HZ电源 |
| 感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
| 高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
| 回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 2200v/1A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 1100V/5A |
| 接地电阻测试仪 | 变流法 ＞3-20A |
| 接地电阻测试仪 | 异频法 |
| 电容电感测试仪 | 1台 |
| 精密电流互感器 | 0.2级 |
| 精密电压互感器 | 0.2级 |
| 接地导通测试仪 | DC:1A |
| 变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
| 变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
| 有载分接开关测试仪 | I≥1A |
| 断路器特性测试仪 | 2台 |
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
| 三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
| 输电线路参数测试仪 | 异频法 |
| 大电流试验成套装置 | 1台 |
| 在线电流监测电流表校验仪 | 1台 |
| 雷击计数器校验仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | DC:0-10000V 200GΩ 短路电流大于等于5mA |
| 变送器校验仪 | 2套 |
| 气体继电器校验装置 | 1套 |
| SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
| Sf6气体微水测试仪 |  |
| Sf6气体密度校验仪 | 精度0.2级压力范围0-1.0mpa |
| 绝缘油颗粒度测试仪 | 1台 |
| 绝缘油色谱仪 | 1台 |
| 绝缘油闭口闪点仪 | 1台 |
| 绝缘油微水仪 | Ppm级 |
| 绝缘油酸值测定仪 | 1台 |
| 绝缘油PH测定仪 | 1台 |
| 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 1台 |
| 绝缘油介电强度测试仪 | 1台 |
| 兆欧表 | DC:5000V |
| 兆欧表 | DC:2500V |
| 兆欧表 | DC:500V |
| 直流稳压稳流电源 | 220v/110v/5A |
| 电流互感器二次回路负载测试仪 | 20v/5A |
| 三相调压器 | 15kvA |
| 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
| 承试类二级 |  |
| 直流高压发生器 | DC：250kv/5mA |
| 工频耐压试验装置 | AC：10kvA/100KV |
| 工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 2000KVA/400KV/5A,30-300HZ |
| 感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
| 高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
| 回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 2200v/5A |
| 接地电阻测试仪 | 异频法 |
| 电容电感测试仪 | 1台 |
| 接地导通测试仪 | DC:1A |
| 变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
| 变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
| 有载分接开关测试仪 | I≥1A |
| 断路器特性测试仪 | 2台 |
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
| 三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
| 输电线路参数测试仪 | 异频法 |
| 雷击计数器校验仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ 短路电流≥5mA |
| SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
| Sf6气体微水测试仪 | 1台 |
| Sf6气体密度校验仪 | 精度0.2级压力范围0-1.0mpa |
| 绝缘油色谱仪 | 1台 |
| 绝缘油闭口闪点仪 | 1台 |
| 绝缘油微水仪 | Ppm级 |
| 绝缘油酸值测定仪 | 1台 |
| 绝缘油PH测定仪 | 1台 |
| 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 1台 |
| 绝缘油介电强度测试仪 | 1台 |
| 兆欧表 | DC:2500V |
| 兆欧表 | DC:500V |
| 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
| 承试类三级 |  |
| 直流高压发生器 | DC：200kv/3mA |
| 直流高压发生器 | DC:120KV/2mA |
| 工频耐压试验装置 | AC：10kvA/100KV |
| 工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
| 感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
| 高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
| 回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 1100v/5A |
| 接地电阻测试仪 | 异频法 |
| 电容电感测试仪 | 1台 |
| 接地导通测试仪 | DC:1A |
| 变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
| 变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
| 有载分接开关测试仪 | I≥1A |
| 断路器特性测试仪 | 2台 |
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
| 三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
| 雷击计数器校验仪 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ 短路电流≥3mA |
| SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
| Sf6气体微水测试仪 | 1台 |
| 兆欧表 | DC:2500V |
| 兆欧表 | DC:500V |
| 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
| 承试类四级 |  |
| 直流高压发生器 | DC:120KV/2mA |
| 工频耐压试验装置 | AC：30kvA/50KV |
| 工频耐压试验装置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
| 感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
| 高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
| 回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 500v/5A |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
| 断路器特性测试仪 | 1台 |
| 三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
| 绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ 短路电流≥3mA |
| 兆欧表 | DC:2500V |
| 兆欧表 | DC:500V |
| 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
| 承试类五级 |  |
| 直流高压发生器 | DC:60KV/2mA |
| 工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
| 回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
| 互感器伏安特性测试仪 | 500v/5A |
| 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
| 变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
| 断路器特性测试仪 | 1台 |
| 三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
| 兆欧表 | DC:2500V |
| 兆欧表 | DC:500V |
| 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |

来电咨询优惠多多：19931637315同步微信

Qq：19931637315

联系人：李国亮