承试类一级电力资质变压器变比测试仪数字式0.5级可租赁/可出售

承装、承修、承试变压器变比测试仪数字式0.5级电力资质升级

价格：

一台：4000

二台：3800

产品参数

《国家电力部的预防性试验规程》要求对变压器定期进行匝数比或电压比测试，包括生产过程中的半成品、成品，投入运行之前以及电力系统中的运行过程中的变压器。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，需要进行必要的换算，且测试结果只反映一相变比。变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高，大大提高了试验效率。

1、测试量程宽，最高可达10000。

2、测试速度快，10秒钟完成单相测试。

3、240*128彩色液晶显示屏，交互界面更加直观。

4、Z形联接变压器测试。

5、具有盲测变比、组别测试功能。

6、不掉电时钟和日期显示，数据存储功能（可存储50组测试数据）。

7、高、低压反接的保护功能。

8、变压器短路、匝间短路保护功能。

9、热敏打印机输出功能，快速、静音。

10、采用交直流两种供电方式，现场有无市电均可使用。

11、体积小、重量轻，携带方便。

1、量程：0.9～10000。

2、精确度：0.1%±2字（500以下）；

0.2%±2字（500～2000）；

0.3%±2字（2000～4000）；

0.5%±2字（4000以上）。

3、分辨率：最小0.0001。

4、输出电压：160V、10V 自动换档。

5、工作电源：交流供电方式——需外接交流电源AC220V±10%，50HZ。直流供电方式——无需外接电源（仪器内部自带锂电池组，电池容量24V/6Ah）。

6、使用温度：–20℃～ 40℃。

7、相对湿度：≤85％，不结露。

手机/微信：19931637315

Qq：3014826720

联系人：李国亮