UPS电源使用注意细节：

UPS电源在安装完成后，应注意到遵守UPS电源的开机步骤 ，长按ON键给予UPS主机一个适应电网压力的时间，3-5秒钟内，才会启动主机，避免因突然加载或减载时，造成电压波动过大，进而影响到UPS电源主机的功效

主机开机后，不要频繁的进行开关机动作，要求为关机后10秒钟以内不要再有开机动作，以避免UPS进入启动失败状态，即无市电输出又无逆变输出，

UPS电源的使用过程中，请严格控制负载量，避免超载的现象出现，超载使用，在逆变状态下，会击穿逆变三级管，佳的使用状态为额定功率的80%，为更好的服务于您的后备延时方案，请注意，UPS电源的除尘工作变定期的检测蓄电池的工作状态，夏日来临，日照时长，请注意UPS电源避免阳光直射此要求

光盛蓄电池GS12V12AH型号容量报价

本公司主营以下产品：光盛蓄电池，德国阳光蓄电池．松下蓄电池 、汤浅蓄电池 ．山特ups电源 ．山 特蓄电池 . 美国GNB蓄电池.山特ups .APCups电源.梅兰日兰ups. 艾默生ups. 美国山特ups电源 24小时服务热线：13581706818

光盛蓄电池优点：

1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能CONAENT蓄电池今日价格报价

--------------------------------------------------------------------------------------------

光盛蓄电池型号

产品型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

端子

外型尺寸(MM)(长*宽*高*总高)

重量(KGS)±2%

PDF

GS12V7AH

12

7

F1/F2

151

65

97

102

2.08

GS12V7.5AH

12

7.5

F1/F2

151

65

97

102

2.20

GS12V8.5AH

12

9

F1/F2

151

65

97

102

2.30

GS12V10AH

12

10

F1/F2

151

98

95

101

3.05

GS12V12AH

12

12

F1/F2

151

98

95

101

3.25

GS12V14AH

12

14

F1/F2

151

98

95

101

3.40

GS12V18AH

12

18

L

180

75

167

167

5.15

GS12V20AH

12

20

L

180

75

167

167

5.40

GS12V24AH

12

24

L

174

165

125

125

7.30

GS12V26AH

12

25

L

165

124

174

125

8.50

GS12V33AH

12

33

B12

194

132

172

172

10.50

GS12V40AH

12

40

B12

197

165

172

172

12.50

GH12V40AH

12

40

B12

197

165

172

172

12.50

GH12V50AH

12

50

B6/B12

228

137

207

211

16.00

GH12V55AH

12

55

B6/B12

228

137

207

211

16.80

GH12V65AH

12

65

B6/B11

327

172

173

173

20.00

GH12V70AH

12

70

B6/B11

260

169

210

225

22.00

GH12V80AH

12

80

B6/B11

260

169

210

225

24.00

GH12V90AH

12

90

B11

304

174

240

240

26.10

GH12V100AH

12

100

B11

327

172

216

216

29.00

GH12V120AH

12

120

B6

412

173

233

233

35.00

GH12V150AH

12

150

B6

483

170

241

241

39.20

GH12V200AH

12

200

B7/B11

524

240

219

240

60.00

CONSENT光盛蓄电池应用领域与分类：福建光盛蓄电池GS12V7AH全新价格

● UPS不间断电源；??????????免维护无须补液；?◆

● 消防备用电源；?????内阻小，大电流放电性能好；?◆

● 安全防护报警系统；????????????适应温度广；?◆

● 应急照明系统；?????????????自放电小；?◆

● 电力，邮电通信系统；????????????使用寿命长；?◆

● 电子仪器仪表；????????荷电出厂，使用方便；?◆

● 电动工具,电动玩具；?????????????安全防爆；?◆

● 便携式电子设备；????独特配方，深放电恢复性能好；?◆

● 摄影器材；????无游离电解液，侧倒仍能使用；?◆

● 太阳能、风能发电系统；????产品通过CE,ROHS认证,所有电池?◆

● 巡逻自行车、红绿警示灯等。???????????符合国家标准。

UPS电源使用注意细节：

UPS电源在安装完成后，应注意到遵守UPS电源的开机步骤 ，长按ON键给予UPS主机一个适应电网压力的时间，3-5秒钟内，才会启动主机，避免因突然加载或减载时，造成电压波动过大，进而影响到UPS电源主机的功效

主机开机后，不要频繁的进行开关机动作，要求为关机后10秒钟以内不要再有开机动作，以避免UPS进入启动失败状态，即无市电输出又无逆变输出，

UPS电源的使用过程中，请严格控制负载量，避免超载的现象出现，超载使用，在逆变状态下，会击穿逆变三级管，佳的使用状态为额定功率的80%，为更好的服务于您的后备延时方案，请注意，UPS电源的除尘工作变定期的检测蓄电池的工作状态，夏日来临，日照时长，请注意UPS电源避免阳光直射此要求

光盛蓄电池GS12V12AH型号容量报价

本公司主营以下产品：光盛蓄电池，德国阳光蓄电池．松下蓄电池 、汤浅蓄电池 ．山特ups电源 ．山 特蓄电池 . 美国GNB蓄电池.山特ups .APCups电源.梅兰日兰ups. 艾默生ups. 美国山特ups电源 24小时服务热线：13581706818

光盛蓄电池优点：

1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能CONAENT蓄电池今日价格报价

--------------------------------------------------------------------------------------------

光盛蓄电池型号

产品型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

端子

外型尺寸(MM)(长*宽*高*总高)

重量(KGS)±2%

PDF

GS12V7AH

12

7

F1/F2

151

65

97

102

2.08

GS12V7.5AH

12

7.5

F1/F2

151

65

97

102

2.20

GS12V8.5AH

12

9

F1/F2

151

65

97

102

2.30

GS12V10AH

12

10

F1/F2

151

98

95

101

3.05

GS12V12AH

12

12

F1/F2

151

98

95

101

3.25

GS12V14AH

12

14

F1/F2

151

98

95

101

3.40

GS12V18AH

12

18

L

180

75

167

167

5.15

GS12V20AH

12

20

L

180

75

167

167

5.40

GS12V24AH

12

24

L

174

165

125

125

7.30

GS12V26AH

12

25

L

165

124

174

125

8.50

GS12V33AH

12

33

B12

194

132

172

172

10.50

GS12V40AH

12

40

B12

197

165

172

172

12.50

GH12V40AH

12

40

B12

197

165

172

172

12.50

GH12V50AH

12

50

B6/B12

228

137

207

211

16.00

GH12V55AH

12

55

B6/B12

228

137

207

211

16.80

GH12V65AH

12

65

B6/B11

327

172

173

173

20.00

GH12V70AH

12

70

B6/B11

260

169

210

225

22.00

GH12V80AH

12

80

B6/B11

260

169

210

225

24.00

GH12V90AH

12

90

B11

304

174

240

240

26.10

GH12V100AH

12

100

B11

327

172

216

216

29.00

GH12V120AH

12

120

B6

412

173

233

233

35.00

GH12V150AH

12

150

B6

483

170

241

241

39.20

GH12V200AH

12

200

B7/B11

524

240

219

240

60.00

CONSENT光盛蓄电池应用领域与分类：福建光盛蓄电池GS12V7AH全新价格

● UPS不间断电源；??????????免维护无须补液；?◆

● 消防备用电源；?????内阻小，大电流放电性能好；?◆

● 安全防护报警系统；????????????适应温度广；?◆

● 应急照明系统；?????????????自放电小；?◆

● 电力，邮电通信系统；????????????使用寿命长；?◆

● 电子仪器仪表；????????荷电出厂，使用方便；?◆

● 电动工具,电动玩具；?????????????安全防爆；?◆

● 便携式电子设备；????独特配方，深放电恢复性能好；?◆

● 摄影器材；????无游离电解液，侧倒仍能使用；?◆

● 太阳能、风能发电系统；????产品通过CE,ROHS认证,所有电池?◆

● 巡逻自行车、红绿警示灯等。???????????符合国家标准。