产品展示

铁基涂层测厚仪

规格型号：产品应用：

用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。

产品概况产品详情产品配件

功能: 测量铁磁性金属基体上的非导磁涂层的厚度

测量方法	   F 磁感应

测量范围	   0~1000 um / 0~40 mil (标准量程)

分辨率	   0.1 um / 1 um

最小曲面	   F： 凸 1.5 mm / 凹 25 mm

最小测量面积	   6 mm

最薄基底	   0.3 mm

准确度	   ± 1~3%n 或 ± 2.5 um

自动关机

公制 / 英制	   可选择

电池电压提示	   低电压提示

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 5 号电池

尺寸	   161 x 69 x 32 mm

重量	   210 g （不含电池）

标准配件:

1. 主机 .......................................1台

2. 基块(铁基) CTG-BS ................1块

3. 校准膜片CTG-CF  ..................1套

4. 测量探头(铁基) .......................1条

5. 手提便携箱 .............................1个

6. 说明书  ...................................1份

可选附件：

可定制量程(大量程传感器) :0~200um to 18000um