数字照度计 LX-1262

| 规格型号： | LX-1262 |
| --- | --- |
| 产品应用： | 照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。 |

* 数字显示，无读数误差。
* 传感器与显示表分离，便于使用。
* 多种单位测量：Lux 和 FC。
* 性能可靠，持久耐用。
* 具有最大值保持功能。
* 具有低电池电压指示功能。
* 采用经久耐用的优选电子元件，外壳采用重量轻而坚硬的 ABS 塑料。
* 结构紧凑，便于携带。
* 应用范围广。可广泛用于农业、工业、建筑、环卫、科研等领域。

| 显示器 | 4位 10mm液晶 |  |
| --- | --- | --- |
| X1档位 | 范围 | 0~199Lux |
|  | 分辨率 | 0.1Lux |
|  | 范围 | 200~1,999 Lux |
|  | 分辨率 | 1Lux |
| X10档位 | 范围 | 2,000~19,999Lux |
|  | 分辨率 | 10Lux |
| X100档位 | 范围 | 20,000~200,000Lux |
|  | 分辨率 | 100Lux |
| 尺烛光 | 范围 | 0~20,000FC |
|  | 分辨率 | 1FC |
| 准确率 | ±（5%n+5d） |  |
| 操作环境 | 温度：0~50ºC（32~122ºF） |  |
|  | 湿度：<80%RH |  |
| 电源 | 4节 7号电池 |  |
| 尺寸 | 主机 | 140x72x34 mm |
|  | 传感器 | 直径50mm |
| 重量（含电池） | 200g |  |
| 标准配置 | 主机 |  |
|  | 使用说明书 |  |
|  | 便携盒（B04） |  |
| 可选附件 | RS-232联机线及软件 |  |
|  | 蓝牙适配器及软件 |  |