产品展示

|  |  | 里氏硬度计. 规格型号：; HM-6560. 产品应用：; 应用于已安装的机械或永久性组装部件，模具型腔，重型工件，压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析，试验空间很狭小的工件，轴承及其它零件，要求对测试结果有正规的原始记录，金属材料仓库的材料区分，大型工件多处测量部位的快速检验。. |
| --- | --- | --- |

产品概况
* 体积小，便于狭小空间使用。
* 可通过键盘选择测试材料及测试方向。
* 可实现六种硬度（HL、HRC、HRB、HB、HV、HS）间的相互转换。
* 可反复显示各次测试结果，并可删除粗大误差。
* 可存储 50 组测量值及测试状态，包括材料、测试方向、硬度等信息。
* 允许用户校准，使测量更加准确。
* 带有 RS232 接口，方便于计算机通讯。
* 手动和自动关机功能。
* 低电池电压指示。

* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。

* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择

产品详情

显示器	   12.5 mm LCD

被测材料	   9 种

测量范围	   200 ~ 900 HLD

准确度	   相对误差 ± 0.8 % (HL ＝ 800)

重复性	   ± 0.8 %

硬度转换	   HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD

可存储 50 组测量值及测试状态

冲击装置	   D 型,自重 75 g

存储温度	   -30 ~ +60 ℃

工作条件	   温度: -10 ~ +50 ℃ 湿度: ≤ 90 %

电源	   4 节 7 号电池

尺寸	   120 × 62 × 30 mm

重量	   164 g (不包括电池)

标准配件:

1 主机 .....................1 台

2. 标准硬度块 ...........1 块

3. 测量传感器............1 个

4. 便携盒 ..................1 个

5. 说明书 ..................1 份

6. 小支撑环 .............. 1 个

7. 清洁刷 ..................1 个

可选配件：

1. 冲击体

2. 支撑环套装

3. RS232 或 USB 联机线及软件

4. 蓝牙通讯和软件