产品展示

超声波测厚仪

规格型号：	 产品应用：

应用：石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。可测任何硬材料，如：钢，铸钢，铝，紫铜，黄铜，锌，石英玻璃，聚乙烯，聚氯乙烯，灰铸铁，球墨铸铁，陶瓷，塑料及其他任何超声波的良导体厚度。

产品概况产品详情产品配件

* 具有较强的发射功率和很高的宽带接收灵敏度。能适应不同频率的探头，因而对严重腐蚀的毛糙表面、漆面，甚至某些灰铸铁均可测量，应用范围几乎遍及所有的工业行业。

* 本仪器适用于石化工业、造船业、汽车制造业、电站、机器制造业中对锅炉、储油罐、管道、管材、板坯、锻件、法兰、船壳、甲板、轨道、机加工零件等的厚度测量和腐蚀测量。对于大部分能传播超声波的材料均可以使用本仪器测厚，如：金属、陶瓷、塑料、尼龙、玻璃等

* 利用可选的RS232C软件和电缆，可与PC计算机通信，实现数据的采集，处理, 分析和打印等功能。

* 采用计算机技术，超声波技术等多项先进技术，能准确地测量出材料厚度。

* 当电池电压低于规定值时，自动指示。

* 数字显示，无视差。

显示器	   4位10mm液晶显示屏

传感器	   超声波

测量范围（公/英制）	   1.0~200 mm, 0.04~8 inch

电池电压指示	   低电压提示

声速测量	   1000~9000 m/s

管材测量下限	   Φ15 x 2.0 mm Φ20 x 3.0 mm 由探头而定

校准块	   包括

分辨率	   0.1 mm (TM-8816C 分辨率为 0.01 mm)

测量精度	   0.5%H+0.1（H为被测材料厚度）

工作条件	   温度： 0~40°C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 7 号电池

尺寸	   135 x 65 x 27 mm

重量	   120 g （不含电池）

标准配置：

1.主机 .....................1台

2.校准块 .................1块

3.耦合剂 .................1支

4.便携盒..................1个

5.说明书..................1份

可选附件：

1. USB，RS232C 通讯电缆和软件

2. 蓝牙通讯和软件