产品展示

|  |  | 光泽度计. 规格型号：; GM-268（可选 GM-6, GM-26）. 产品应用：; 广泛适用于地板的保养、表面 清洗的质量控制、石块、瓷 砖的光泽度测量、喷漆物的 检测、油漆、墨水和抛光金 属表面的质量控制、油漆保 护 层 、 蜡 膜 、 汽车车身油漆、塑料模制品的检测，洗涤剂、洗净器、石工行业、 建筑物外部的评估。. |
| --- | --- | --- |

* 符合国际ASTMD-523,ASTMD1455 ASTM C346 , ASTMC584, ASTM D2457, DIN67530, ENISO7668, JISZ8741, MFT30064, TAPPIT480, Gb9754, GB/T13891, GB7706 和 GB 8807标准。技术参数符合JJG 696-2002的标准。

* 精密，轻巧外形，携带方便。

* 自动校准，无需手调。

* 全智能化设计，快速测量。

* 测量准确，重复性好。

* 可储存 254 组数据。

* 内置可充电鋰离子电池。

* 有背光显示，方便在光线较暗的环境使用。

* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。

* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

显示器	   LCD，蓝色背光

测量角度	   20 / 60 / 85 度 (GM-6：60 度，GM-26：20 度与 60 度)

量程	   0.1 ～ 200

光度单位	   GU

准确度	   ± 1.0 （相对于参考标准）

分辨率	   0.1

重复性	   ± 0.5 GU

测量面积	   7 x 14 mm（椭圆）

数值记忆	   254 组

工作条件	   温度：0 ～ 40 °C   湿度：< 85 %

电源	   3.7 V 锂电池

尺寸	   140 x 45 x 75 mm

重量	   305 g (包含电池）

标准配置：

1. 主机 ..........................1台

2. 校准标准垫板............. 1块

3. 电源适配器 .................1个

4. 光学清洁布 ................ 1块

5. 手提便携箱..................1个

6. 使用说明书 .................1份

可选配件：

1. RS232或USB联机线及软件

2. 蓝牙通讯和软件