# 供应二手优质工业热风循环轴流烘箱、食品化工制药烘箱、电加热烤箱

CT-C-2

2100*2200*2422

热风循环烘箱用于**、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料、中*饮水、浸膏、粉剂、颗粒、脱水蔬菜等。

烤箱的热风循环功能的主要作用就是使被加热食品，受热均匀，上色均匀，缩短烘烤时间，并能减少水分过量流失，保持适当含水量。
　　只是有些品种不适合使用这种烘烤模式，比如有些仅仅要求表面上色的食品，吐司之类，最好使用普通模式，或直接使用平炉烘烤。
　　烤箱的热风循环功能，有些机子并没有独立开关，而是选择其他模式时自动停止的，比如选择上下火烘烤档时，
热风循环功能就会默认关闭。

热风循环烘箱一般有加热管，有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱，因为不管烘箱什么结构，风向水平还是垂直，归根到底都是热风在里面循环，所以都可通称为热风循环烘箱，如电热鼓风烘箱，对开门高温灭菌烘箱等。但是一般行业中所称热风循环烘箱大多数还是特指如上图所示的烘箱，其它烘箱都是由上图烘箱演变而来，比如有了高温灭菌的要求，风机改成风冷规范化的环风机，前后开门，风道也作出了改变，就变成对开门高温灭菌烘箱。

用途

热风循环烘箱用于医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、脱水蔬菜等。

适用范围

热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

技术参数

1、 加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。

2、 使用温度：蒸汽加热：50-140℃，最高150℃。电、远红外加热温度50-350℃。

3、 备有自控系统和电脑控制系统。

4、 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa（0.2-8kgf/cm2）。

5、 配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。

6、 特殊要求在定货时表明。

7、 使用温度大于140℃或小于60℃，要在订货时注明。

8、 本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。

9、 烘盘尺寸：460×640×45

特点

1、热风在烘箱内循环，热效率高，节约能源。

热风循环烘箱送风原理CAD图解

热风循环烘箱送风原理CAD图解

2、利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。

3、烘箱运转平稳。自动控温，安装维修方便。

4、适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

热风循环烘箱的温度：

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循

环烘箱温度范围为室温 ~ +250℃，高温型为室温 ~ +500℃  。

注意事项

闭合循环烘箱空气开关，按照该烘箱的操作说明书设置好加热温度250℃，超温报警温度260℃，保温计时1 h后，启动其自动运行程序，烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起，表明程序运行正常。加热运行2．5 h后，温度仍然达不到设定值，如果加热时间过长，就会造成被加热玻璃容器易碎，坏瓶率升高。同时，造成能源浪费，耗电量增加。以及烘箱的工作周期加长，致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节，殆误生产任务的进程计划，且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到250℃需要2．5 h，1个工作周期需要约6 h。

烘箱，干燥箱使用手册一 　1. 运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。

2. 在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。

3. 电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。

4. 放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。

5. 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常常用干净布擦净，使之接触优良（留意必需切断电源）。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。

6. 在无防爆安装的枯燥箱内，请勿放入易燃物品。

7. 每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持箱内外干净。干净终了悬挂相应的标识。

详见

烘箱，干燥箱使用手册二

1.易爆易燃易挥发物品切勿放入枯燥箱内，免得惹起爆炸。

2.样品搁板均匀负荷不应超越20kg。

3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，免得影响热量交流。

4.运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。

5.加热指示灯不亮，缘由普通有三：①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热零碎出毛病。

电热枯燥箱的颐养与保护：6.翻开加热开关，不加热。缘由普通有四：①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位（旋动控温旋钮至指定温度刻度）;④继电器保护。

7.温度掌握失灵，缘由普通有三：①感温探头保护（改换热敏电阻）;②继电器保护;③控温零碎其他部件毛病（用万用电表测出毛病所在，据情修缮）。

烘箱，干燥箱使用手册三

1.运用该仪器须有专人担任，装备运用终了应切断外来电源，免除不测事故发作。

2.任务室内放置试品时，不能太密，免得影响任务室内气流的一般活动，每个物品之间须有10～20mm间隙，而且对称放置，每层搁板上的物品放置要交织，最底层搁板的间隔与任务室底部必需有大于100mm的间隔。

3.在装备四周应留必定的空间，便于装备散热及操纵和保护。

4.避免尖、锐物划伤装备。

5.请勿随便拆装电器元件及装备的另（部）件，免得保护电气掌握线路，形成装备的人为毛病而影响其功能。

6.储存、运用装备时，四周无易燃、易爆及腐蚀性精神。

4.不准将易燃、易爆及挥发物品放入本装备中停止枯燥处置。

8.运用装备前请仔细阅读岛韩仪器装备相关“产品说明书 [3]  ”后，再停止各项操纵。