多面空心球的中部沿整个周长有一道加固环，在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下，总结经验，证实该产品具有如下优点：由于表面积大；传质效率高，产品空面大，且重量轻、强度大、安装方便、欢迎各有关部门推广使用。多面空心球特点： 气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可充分解决气液交换；具有阻力小操作弹性大重量轻、强度高、自由空间、耐高温<120度、耐腐蚀、表面亲水性能好、风阻小、电耗少、比表面积大等特点。

多面空心球主要用途：

广泛应用于除氯气、除氧气、除二氧化碳吸收塔、废气净化塔、酸雾净化塔等环保设备中。

| 产品名称 | 规格 | 比表面积m2/m3 | 堆积个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多面空心球 | 25 | 500 | 85000 |
| 多面空心球 | 38 | 350 | 28500 |
| 多面空心球 | 50 | 200 | 11500 |
| 多面空心球 | 76 | 118 | 3500 |

多面空心球规格，多面空心球填料，空心球价格，空心球厂家，空心球使用寿命，25空心球，38空心球，50空心球，空心球，多面填料，塔器填料。

巩义市汉邦净水材料厂是国内最早的填料生产厂家，我公司设有专门的售后服务队伍，精湛的技术及严格的纪律，为用户提供优质、快捷的售后服务，是您值得信赖的多面空心球填料生产厂家！

多面空心球是水处理设备中广泛采用的一种新型高效塔器填料，用于脱炭，脱气，脱炭酸，油水分离，海水淡化，纯水，废水处理等产品优点，设计原理先进，结构合理，性能稳定，使用效果明显，技术性能：质量轻，强度高，自由空间大（0.901m3/m3)，耐高温，耐腐蚀，表面亲水性能好，风阻小，电耗小，比表面积大且适应多种溶剂的处理装置。产品利于运输，适用多种水处理设备的装填。