FF200R33KF2C

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       200

• Vce(sat),Max(V)	       4.25

• Ton(us)	              0.28

• Toff(us)	              1.55

• Rth(j-c),K/W	       0.0057

• Pc(W)	              2200

• 封装	                 IHV 73mm

• 电路结构	              两单元

性能概要：

• 高可靠性和坚固的模块结构

优点：

• 紧凑型逆变器设计的高功率密度标准外形

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 风能系统解决方案

高能效组件和子系统的系统的高可靠性

• 牵引

• 商业，农业和工程车辆（CAV）