2MBI400U4H-120

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       400

• Vce(sat),Max(V)	       2.05

• Ton(us)	           1.2

• Toff(us)	           1.0

• Rth(j-c),K/W	       0.061

• Pc(W)	               2045

• 封装	               M234

• 电路结构	           半桥

性能概要：

• 温度的细微变化影响关断开关的损耗

• 容易并联

• 宽RBSOA（额定电流的二次方）和高短路耐受能力

• 低损耗和软切换（减少EMI噪声）

目标应用：

• 通用变频器

• 交流伺服系统（驱动单元）

• UPS(不间断电源)