2MBI600VJ-120-50

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       600

• Vce(sat),Max(V)	       1.85

• Ton(us)	              1.2

• Toff(us)	              2.0

• Rth(j-c),K/W	       -

• Pc(W)	              3750

• 封装	                  M260

• 电路结构	              半桥

性能概要：

•高速开关

•电压驱动

•低电感模块结构

目标应用：

• 变频电机驱动

• AC和DC伺服驱动放大器

• 不间断电源

• 工业机器，如电焊机