高效离心风机 后倾式离心叶轮型

型号：

DHAD 400-4

基本参数：

• 额定电压U（V）:400V  50HZ

• 电机功率P1(KW):1.56

• 额定电流IN(A)：2.95

• 风机速度n（min﹣1）:1250

• 电容C400V：--UF

• 允许最大介质温度tR:40℃

• 自由出风允许的最小静压△pta min(Pa):--

• 部分电压下的电流增量△I:

• 外形尺寸（mm）：670*774

优点：

• 标准系列符合R20和出口法兰符合DIN24155

• 通过自动变压器或电子调控实现100%无极调速

• 紧凑的设计节省空间

• 易于安装于任何位置

• 通过基于压力和温度的大范围调控器使风量易于调节

• 通过电机线圈绕组中的热保护器实现电机保护

• 极低的启动电流