FF450R17ME4

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       450

• Vce(sat),Max(V)	       2.3

• Ton(us)	              0.26

• Toff(us)	              1.0

• Rth(j-c),K/W	       0.06

• Pc(W)	              2500

• 封装	                 EconoDual3

• 电路结构	              半桥

性能概要：

• DC/AC

• 优化的热阻案件散热器

• 最高的功率密度紧凑型逆变器设计

优点：

• 紧凑型模块

• 容易和最可靠的组装

• 满足任何插头和电缆要求

• 理想的低电感系统设计

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 风能系统解决方案

高能效组件和子系统的系统的高可靠性

• 牵引

• 不间断电源（UPS）