FF300R17KE4

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       300

• Vce(sat),Max(V)	       2.3

• Ton(us)	              0.29

• Toff(us)	              0.9

• Rth(j-c),K/W	       0.083

• Pc(W)	              1800

• 封装	                 62mm

• 电路结构	              半桥

性能概要：

• 提高工作结温Tvjop

• 低VCEsat

• 无与伦比的坚固性

• VCEsat带正温度系数

• 4KV 交流 1分钟 绝缘

• 封装的CTI>400

• 高爬电距离和电气间隙

• 绝缘的基板

• 符合RoHS标准

优点：

• 灵活性

• 最佳的电气性能

• 最高的可靠性

目标应用：

• 大功率变流器

• 电机传动

• UPS系统

• 风力发电机