美国FISHER299系列减压阀在同等流量的减压阀种，同时有要体切断功能的FISHER299HS燃气调压器，口径DN50，螺纹接和法兰连接可选配，FISHER299H和FISHER299HS减压阀常备货是螺蚊连接的，有自带法兰的299产品，技术参数、来电咨询。适用于天然气系统区域控制及工业、公福用户的调压器

● 调压精确、关闭灵敏、压力设定简单
● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快
● 一体化的过压、失压切断装置，确保用户安全
● 可在线维修
● 可作监控连接，保证安全
● 流通能力大，结构紧凑；密封严密，无气体渗漏
● 安装省力，经济实惠
● 进口压力范围：最大12.1 bar
● 出口压力范围：9m bar -4.14 bar
● 最大流量：2.898 Nm3/h
● 精度：±2.5%
 ● 连接方式：2"螺纹，ANSI 125FF/150RF/250RF/300RF/PN10/PN16 法兰
● 材料：铸铁，韧性铸铁或WCB 钢制阀体
● 温度：-29°～66℃
 ● 选项：可在指挥器前配置过滤器
● 内置超高压/超低压切断装置
● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快
 ● 多种压力信号选取方式
 ● 可用于天然气、人工煤气、液化石油气、
　 空气等多种气体

Fisher299H系列特点：

● 调压精确、关闭灵敏、压力设定简单

● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快

● 一体化的过压、失压切断装置，确保用户安全

● 可在线维修

● 可作监控连接，保证安全

● 流通能力大，结构紧凑；密封严密，无气体渗漏

● 安装省力，经济实惠

● 进口压力范围：最大12.1 bar

● 出口压力范围：9m bar -4.14 bar

● 最大流量：2.898 Nm3/h

● 精度：±2.5%

● 连接方式：2"螺纹，ANSI 125FF/150RF/250RF/300RF/PN10/PN16 法兰

● 材料：铸铁，韧性铸铁或WCB 钢制阀体

● 温度：-29°～66℃

● 选项：可在指挥器前配置过滤器

● 内置超高压/超低压切断装置

● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快

● 多种压力信号选取方式

● 可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

Fisher299HS带切断系列特点：

● 适用于天然气系统区域控制及工业、公福用户的调压器
● 调压精确、关闭灵敏、压力设定简单
● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快
● 一体化的过压、失压切断装置，确保用户安全
● 可在线维修
● 可作监控连接，保证安全
● 流通能力大，结构紧凑；密封严密，无气体渗漏
● 安装省力，经济实惠
● 进口压力范围：最大12.1 bar
● 出口压力范围：9m bar -4.14 bar
● 最大流量：2.898 Nm3/h
● 精度：±2.5%
 ● 连接方式：2"螺纹，ANSI 125FF/150RF/250RF/300RF/PN10/PN16 法兰
● 材料：铸铁，韧性铸铁或WCB 钢制阀体
● 温度：-29°～66℃
 ● 选项：可在指挥器前配置过滤器
● 内置超高压/超低压切断装置
● 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏，反应速度快
 ● 多种压力信号选取方式
 ● 可用于天然气、人工煤气、液化石油气、
　 空气等多种气体