玻璃钢边墙风机

（报价单）

| 型号 | 风量 | 功率 | 外形 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWEX-2504 | 1700 | 0.06-4 | 320*320*500 | 550 |
| DWEX-300 | 1800 | 0.09-4 | 370*370*350 | 620 |
| DWEX-350 | 2800 | 0.12-4 | 420*420*600 | 720 |
| DWEX-400 | 3800 | 0.18-4 | 470*470*660 | 810 |
| DWEX-450 | 6500 | 0.25-4 | 520*520*700 | 910 |
| DWEX-500 | 7800 | 0.37-4 | 570*570*730 | 1000 |
| DWEX-550 | 9300 | 0.55-4 | 620*620*780 | 1160 |
| DWEX-600 | 12500 | 0.75-4 | 765*765*990 | 1350 |
| DWEX-650 | 16500 | 2.2-4 | 810*810*1065 | 1660 |
| DWEX-700 | 13000 | 0.75-6 | 855*855*1073 | 1750 |
| DWEX-750 | 16200 | 1.1-6 | 920*920*1170 | 1880 |
| DWEX-800 | 23000 | 2.2-6 | 975*975*1205 | 2270 |
| DWEX-900 | 25000 | 3-6 | 1075*1075*1255 | 2700 |

此价格为不含税不含运费。

自报价日起一周内有效。

地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园

电话：18653411888  传真：0534-6358175

2017年2月9日