玻璃钢壁式轴流风机

报价单

| 型号 | 风量 | 风压 | 功率 | 外形 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFB21-25-4 | 1000 | 54 | 0.04-4 | 320*320*280 | 500 |
| DFB2-2.8-4 | 1650 | 58 | 0.06-4 | 350*350*280 | 550 |
| DFB2-3.2-4 | 2250 | 68 | 0.09-4 | 390*390*290 | 600 |
| DFB2-3.6-4 | 3370 | 76 | 0.12-4 | 430*430*310 | 700 |
| DFB2-4.0-4 | 4470 | 109 | 0.25-4 | 470*470*350 | 780 |
| DFB2-4.5-4 | 6360 | 139 | 0.37-4 | 520*520*360 | 870 |
| DFB2-5.0-4 | 7890 | 147 | 0.55-4 | 580*580*370 | 980 |
| DFB2-5.6-6 | 8060 | 94 | 0.37-6 | 640*640*370 | 1160 |
| DFB2-6.3-6 | 12000 | 118 | 0.75-6 | 710*710*390 | 1420 |
| DFB2-7.1-6 | 15240 | 169 | 1.1-6 | 810*810*430 | 1650 |
| DFB2-8.0-6 | 24600 | 206 | 2.2-6 | 880*880*520 | 2100 |

此价格为不含税不含运费。

自报价日起一周内有效。

地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园

电话:18653411888  传真：0534-6358175

2017年2月9号