FT35型玻璃钢轴流风机性能参考表

| 机号 | 转速 |  | 叶角 |  | 风量 |  | 风压 |  | 功率 |  | 单价 |  | 防爆价 |  | 百叶 |  | 木箱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 2900 |  | 15 |  | 1649 |  | 155 |  | 0.12 |  | 320 | 390 |  |  | 23 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 2167 |  | 172 |  | 0.18 |  | 350 | 400 |  |  | 防爆42 |  | 防爆15 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 2685 |  | 177 |  | 0.18 |  | 350 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 2921 |  | 190 |  | 0.25 |  | 360 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 3202 |  | 237 |  | 0.25 |  | 360 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1450 |  | 15 |  | 826 |  | 39 |  | 0.025 |  | 290 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 1086 |  | 44 |  | 0.025 |  | 290 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 1346 |  | 458 |  | 0.025 |  | 290 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 1464 |  | 49 |  | 0.04 |  | 300 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 1605 |  | 61 |  | 0.04 |  | 300 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 2900 |  | 15 |  | 2339 |  | 196 |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 26 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 3074 |  | 218 |  | 0.25 |  |  |  |  |  | 48 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 3810 |  | 224 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 4141 |  | 242 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 4545 |  | 300 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1450 |  | 15 |  | 1169 |  | 49 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 1537 |  | 54 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 1905 |  | 56 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 2072 |  | 60 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 2273 |  | 75 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55 | 2900 |  | 15 |  | 3367 |  | 246 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 4426 |  | 277 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 5484 |  | 284 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 5965 |  | 306 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 6542 |  | 380 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1450 |  | 15 |  | 1680 |  | 62 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 2208 |  | 69 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 2737 |  | 71 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 3265 |  | 76 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 3977 |  | 95 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2900 |  | 15 |  | 4806 |  | 316 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 6316 |  | 352 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 7826 |  | 361 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 8513 |  | 388 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 9336 |  | 483 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1450 |  | 15 |  | 2406 |  | 79 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 3163 |  | 88 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 3922 |  | 90 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 4263 |  | 97 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 4678 |  | 121 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 1450 |  | 15 |  | 3427 |  | 100 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 4504 |  | 112 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 5881 |  | 115 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 6070 |  | 123 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 6658 |  | 153 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1450 |  | 15 |  | 4700 |  | 124 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 6178 |  | 138 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 7655 |  | 141 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 8327 |  | 152 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 9133 |  | 198 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 960 |  | 15 |  | 3142 |  | 54 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 4129 |  | 60 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 5117 |  | 62 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 5566 |  | 66 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 6101 |  | 83 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 1450 |  | 15 |  | 6595 |  | 154 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 8667 |  | 172 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 10739 |  | 177 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 11682 |  | 190 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 12812 |  | 237 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 960 |  | 15 |  | 4362 |  | 68 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 5730 |  | 75 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 7010 |  | 77 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 7724 |  | 83 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 8471 |  | 103 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 1450 |  | 15 |  | 9393 |  | 196 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 12345 |  | 218 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 15297 |  | 224 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 16639 |  | 241 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 18250 |  | 300 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 960 |  | 15 |  | 6219 |  | 86 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 8173 |  | 96 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 10128 |  | 98 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 11016 |  | 106 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 12082 |  | 131 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.1 |  | 1450 | 15 | 13444 |  | 249 |  | 1.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 17670 |  | 277 |  | 2.2 |  |  |
|  |  |  | 25 | 21895 |  | 284 |  | 2.2 |  |  |
|  |  |  | 30 | 23815 |  | 306 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 35 | 26120 |  | 380 |  | 4 |  |  |
|  |  | 960 | 15 | 8902 |  | 110 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 20 | 1170 |  | 122 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 25 | 14498 |  | 125 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 30 | 15769 |  | 134 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 35 | 17296 |  | 167 |  | 1.1 |  |  |
| 8 |  | 1450 | 15 | 19235 |  | 316 |  | 2.2 |  |  |
|  |  |  | 20 | 25280 |  | 352 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 25 | 31325 |  | 361 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 30 | 34073 |  | 388 |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 35 | 37070 |  | 483 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 960 | 15 | 12733 |  | 139 |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 20 | 16733 |  | 154 |  | 1.1 |  |  |
|  |  |  | 25 | 20735 |  | 158 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 30 | 22559 |  | 170 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 35 | 24736 |  | 212 |  | 2.2 |  |  |
|  |  |  | 15 | 18132 |  | 175 |  | 1.5 |  |  |
| 9 | 960 |  | 20 | 23830 | 195 |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 29529 | 210 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 32119 | 215 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 35227 | 268 |  | 4 |  |  |  |
| 10 | 960 |  | 15 | 24874 | 217 |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 32691 | 241 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 40508 | 247 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 44062 | 266 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 48326 | 331 |  | 7.5 |  |  |  |
| 11.2 | 960 |  | 15 | 34944 | 272 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 45927 | 303 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 56909 | 310 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 61091 | 344 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 67892 | 451 |  | 11 |  |  |  |

注明：崔宝青

手机：18653411888

微信：13853499556