屋 顶 风 机 价 格 表

（对内报价）

| 型号 | 风量 | 电机 | 单价（元） | 外形 | 底座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DWT-1-3 | 3300-2600 | 0.37-2 | 750 | 650*650*550 | 510 |
| DWT-1-3 | 1605-1405 | 0.06-4 | 750 | 650*650*650 | 510 |
| DWT-1-4 | 7450-5300 | 0.75-2 | 950 | 900*900*600 | 630 |
| DWT-1-4 | 5700-4580 | 0.55-4 | 950 | 900*900*600 | 630 |
| DWT-1-5 | 8000-5600 | 0.55-4 | 1150 | 910*910*700 | 750 |
| DWT-1-5 | 7000-6400 | 0.37-6 | 1150 | 910*910*700 | 750 |
| DWT-1-6 | 15000-13000 | 1.5-4 | 1350 | 1000*1000*750 | 870 |
| DWT-1-6 | 11000-9100 | 1.1-6 | 1350 | 1000*1000*750 | 870 |
| DWT-1-7 | 17500-12500 | 1.5-6 | 1700 | 1220*1220*900 | 1070 |
| DWT-1-7 | 1200-9200 | 0.75-8 | 1700 | 1220*1200*900 | 1070 |
| DWT-1-8 | 27000-23000 | 2.2-6 | 2200 | 1350*1350*950 | 1120 |
| DWT-1-8 | 20000-16000 | 1.5-8 | 2200 | 1350*1350*950 | 1120 |
| DWT-1-9 | 34500-12250 | 3.0-6 | 2850 | 1650*1650*950 | 1250 |
| DWT-1-9 | 32000-24000 | 2.2-8 | 2850 | 1650*1650*950 | 1250 |
| DWT-1-10 | 50000-39000 | 5.5-6 | 3200 | 1650*1650*1100 | 1280 |
| DWT-1-10 | 46000-35000 | 3.0-8 | 3200 | 1650*16500*1100 | 1280 |

此价格为不含税不含运费。

自报价日起一周内有效。

地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园

电话：18653411888     传真：0534-6358175

2018年2月9号