## BELDEN美国百通 六类铜缆 非屏蔽 24线规 PVC 蓝色 305米箱 7814A 008A1000

百通（BELDEN）六类非屏蔽双绞线由4对UTP 线组成，超过ANSI/TIA/EIA-568-C.2规定的六类要求。其在百通六类系统中用作水平线缆时，提供至少250 MHz带宽。

六类非屏蔽双绞线（7814A，CM）

- 24AWG六类非屏蔽双绞线

- 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求

- 燃烧测试符合UL 1685要求

- 符合RoHS

- 提供UL认证

- 提供由第三方权威机构出具的性能报告

六类非屏蔽双绞线（7814ANH，低烟无卤）

- 24AWG六类非屏蔽双绞线

- 符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求

- 燃烧测试符合IEC 60332-1要求

- 符合RoHS

- 提供由第三方权威机构出具的性能、阻燃和低烟无卤测试的报告