HRW12-12KV

12KV-15KV 型号 Type; 额定 电压 Rated Volage (kV); 额定 电流 Rated Current (A); 开断 电流 Breaking Current (A); 冲击 电压 Impulse Volage (BIL); 工频耐压 Power- frequency withstand Voltage (kV); 爬距 Leakage distance (mm); 重量 Weight (kg); 包装尺 寸组装 Dimensions (cm). HRW12; 12; 100; 6300; 125; 45; 380; 4.5; 40×30×11. HRW12; 12; 200; 12500; 125; 45; 380; 5.