产品特点 1)隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构，具有自动清洁触头的能力，提高了接触可靠性; 2)角虫指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头，避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低，接触电阻增加，触头发热加剧的恶性循环; 3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构，水汽、尘埃、有害气体无法进入，使轴承、二硫化铂锉基锉基润滑脂永远工作在良好的环境中，轴承永不生锈、润滑脂无法流失，永不干涸，使隔离开关长期运行后的操作力矩不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌，确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。 完善化隔离开关特点说明 1)全部采用热镀锌工艺防腐处理，热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料，紧固件M8以下采用不锈钢，其余均采用热镀锌。 2)导电部分铜管软连接型，中间触头为“握手”式自力型触指，弹簧外压式无电流通过，隔离开关只有中间一个接触点，其余均用软连接固定联接。 a.采用新的触头结构，将触片一端与触座固定，靠触片变形及弹簧产生接触压力，使触指末端的滑动接触改为固定接触，提高导电可靠性; b.角虫指弹簧改为外置式，以避免弹簧分流; c.增加磁锁板，提高动热稳定性能。 3)转动部分配有自润滑套，无需润滑脂。 4)主接线端子为平板型。电流等级为630A时，导电部件表面镀锡;电流等级为1250A-4000A时，导电部件表面镀银。 5)瓷件上、下帽采用热镀锌防锈，并根据使地区污秽等级的不同可选用不同爬距的瓷件;在生产制造过程中按正差控制，爬电距离设计时将公称值较标准值设计的高。 6)开关用支柱绝缘子强度密度大，稳定可靠，配方采用用高强度瓷料制造，减少了产品强度的分散性，增加了产品的抗拉强度，结构设计时已对产品已有较大的强度预留度，使产品在运行中保证稳定可靠。

结构介绍1) 35kV成套隔离开关由GW4一40.5（D）(W)型隔离开关本体、CS11或CS8-6D型人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 110kV成套隔离开关由GW4一126 (D)(W)型隔离开关本体、CS14G人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 2)该隔离开关属双柱水平开启式隔离开关。制成单极型式，当三极同步使用时，极间用连接杆连接起来。各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3)隔离开关的每个轴承座内装有轴装配，两轴装配间通过连板、调节螺杆等连接传动。 4)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 5)中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 6)隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。配用CS8-6D时隔离开关与接地开关连锁由机构上的连锁板实现。

产品特点 1)隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构，具有自动清洁触头的能力，提高了接触可靠性; 2)角虫指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头，避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低，接触电阻增加，触头发热加剧的恶性循环; 3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构，水汽、尘埃、有害气体无法进入，使轴承、二硫化铂锉基锉基润滑脂永远工作在良好的环境中，轴承永不生锈、润滑脂无法流失，永不干涸，使隔离开关长期运行后的操作力矩不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌，确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。 1) 35kV成套隔离开关由GW4一40.5（D）(W)型隔离开关本体、CS11或CS8-6D型人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 110kV成套隔离开关由GW4一126 (D)(W)型隔离开关本体、CS14G人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 2)该隔离开关属双柱水平开启式隔离开关。制成单极型式，当三极同步使用时，极间用连接杆连接起来。各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3)隔离开关的每个轴承座内装有轴装配，两轴装配间通过连板、调节螺杆等连接传动。 4)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 5)中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 6)隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。配用CS8-6D时隔离开关与接地开关连锁由机构上的连锁板实现。 完善化隔离开关特点说明 1)全部采用热镀锌工艺防腐处理，热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料，紧固件M8以下采用不锈钢，其余均采用热镀锌。 2)导电部分铜管软连接型，中间触头为“握手”式自力型触指，弹簧外压式无电流通过，隔离开关只有中间一个接触点，其余均用软连接固定联接。 a.采用新的触头结构，将触片一端与触座固定，靠触片变形及弹簧产生接触压力，使触指末端的滑动接触改为固定接触，提高导电可靠性; b.角虫指弹簧改为外置式，以避免弹簧分流; c.增加磁锁板，提高动热稳定性能。 3)转动部分配有自润滑套，无需润滑脂。 4)主接线端子为平板型。电流等级为630A时，导电部件表面镀锡;电流等级为1250A-4000A时，导电部件表面镀银。 5)瓷件上、下帽采用热镀锌防锈，并根据使地区污秽等级的不同可选用不同爬距的瓷件;在生产制造过程中按正差控制，爬电距离设计时将公称值较标准值设计的高。 6)开关用支柱绝缘子强度密度大，稳定可靠，配方采用用高强度瓷料制造，减少了产品强度的分散性，增加了产品的抗拉强度，结构设计时已对产品已有较大的强度预留度，使产品在运行中保证稳定可靠。

产品特点 1)隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构，具有自动清洁触头的能力，提高了接触可靠性; 2)角虫指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头，避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低，接触电阻增加，触头发热加剧的恶性循环; 3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构，水汽、尘埃、有害气体无法进入，使轴承、二硫化铂锉基锉基润滑脂永远工作在良好的环境中，轴承永不生锈、润滑脂无法流失，永不干涸，使隔离开关长期运行后的操作力矩不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌，确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。 1) 35kV成套隔离开关由GW4一40.5（D）(W)型隔离开关本体、CS11或CS8-6D型人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 110kV成套隔离开关由GW4一126 (D)(W)型隔离开关本体、CS14G人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 2)该隔离开关属双柱水平开启式隔离开关。制成单极型式，当三极同步使用时，极间用连接杆连接起来。各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3)隔离开关的每个轴承座内装有轴装配，两轴装配间通过连板、调节螺杆等连接传动。 4)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 5)中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 6)隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。配用CS8-6D时隔离开关与接地开关连锁由机构上的连锁板实现。 完善化隔离开关特点说明 1)全部采用热镀锌工艺防腐处理，热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料，紧固件M8以下采用不锈钢，其余均采用热镀锌。 2)导电部分铜管软连接型，中间触头为“握手”式自力型触指，弹簧外压式无电流通过，隔离开关只有中间一个接触点，其余均用软连接固定联接。 a.采用新的触头结构，将触片一端与触座固定，靠触片变形及弹簧产生接触压力，使触指末端的滑动接触改为固定接触，提高导电可靠性; b.角虫指弹簧改为外置式，以避免弹簧分流; c.增加磁锁板，提高动热稳定性能。 3)转动部分配有自润滑套，无需润滑脂。 4)主接线端子为平板型。电流等级为630A时，导电部件表面镀锡;电流等级为1250A-4000A时，导电部件表面镀银。 5)瓷件上、下帽采用热镀锌防锈，并根据使地区污秽等级的不同可选用不同爬距的瓷件;在生产制造过程中按正差控制，爬电距离设计时将公称值较标准值设计的高。 6)开关用支柱绝缘子强度密度大，稳定可靠，配方采用用高强度瓷料制造，减少了产品强度的分散性，增加了产品的抗拉强度，结构设计时已对产品已有较大的强度预留度，使产品在运行中保证稳定可靠。

安装尺寸

产品特点 1)隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构，具有自动清洁触头的能力，提高了接触可靠性; 2)角虫指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头，避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低，接触电阻增加，触头发热加剧的恶性循环; 3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构，水汽、尘埃、有害气体无法进入，使轴承、二硫化铂锉基锉基润滑脂永远工作在良好的环境中，轴承永不生锈、润滑脂无法流失，永不干涸，使隔离开关长期运行后的操作力矩不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌，确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。 1) 35kV成套隔离开关由GW4一40.5（D）(W)型隔离开关本体、CS11或CS8-6D型人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 110kV成套隔离开关由GW4一126 (D)(W)型隔离开关本体、CS14G人力操动机构、传动附件等组成，也可配用CJ6型等电动机构。 2)该隔离开关属双柱水平开启式隔离开关。制成单极型式，当三极同步使用时，极间用连接杆连接起来。各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3)隔离开关的每个轴承座内装有轴装配，两轴装配间通过连板、调节螺杆等连接传动。 4)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 5)中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 6)隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。配用CS8-6D时隔离开关与接地开关连锁由机构上的连锁板实现。 完善化隔离开关特点说明 1)全部采用热镀锌工艺防腐处理，热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料，紧固件M8以下采用不锈钢，其余均采用热镀锌。 2)导电部分铜管软连接型，中间触头为“握手”式自力型触指，弹簧外压式无电流通过，隔离开关只有中间一个接触点，其余均用软连接固定联接。 a.采用新的触头结构，将触片一端与触座固定，靠触片变形及弹簧产生接触压力，使触指末端的滑动接触改为固定接触，提高导电可靠性; b.角虫指弹簧改为外置式，以避免弹簧分流; c.增加磁锁板，提高动热稳定性能。 3)转动部分配有自润滑套，无需润滑脂。 4)主接线端子为平板型。电流等级为630A时，导电部件表面镀锡;电流等级为1250A-4000A时，导电部件表面镀银。 5)瓷件上、下帽采用热镀锌防锈，并根据使地区污秽等级的不同可选用不同爬距的瓷件;在生产制造过程中按正差控制，爬电距离设计时将公称值较标准值设计的高。 6)开关用支柱绝缘子强度密度大，稳定可靠，配方采用用高强度瓷料制造，减少了产品强度的分散性，增加了产品的抗拉强度，结构设计时已对产品已有较大的强度预留度，使产品在运行中保证稳定可靠。