产品特点 隔离开关是电力系统最常使用的设备之一，主要作用是在设备或线路检修时隔离电压，以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流，应与断路器配合使用。在停电时先分断路器后分隔离开关，送电时先合隔离开关后合断路器。 结构介绍 隔离开关是电力系统最常使用的设备之一，主要作用是在设备或线路检修时隔离电压，以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流，应与断路器配合使用。在停电时先分断路器后分隔离开关，送电时先合隔离开关后合断路器。 1) 本产品为双柱水平断口中间开启式，可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。 2) 隔离开关属双柱V形水平开启式，各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 4) 中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 5) 隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。 隔离开关是电力系统最常使用的设备之一，主要作用是在设备或线路检修时隔离电压，以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流，应与断路器配合使用。在停电时先分断路器后分隔离开关，送电时先合隔离开关后合断路器。 1) 本产品为双柱水平断口中间开启式，可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。 2) 隔离开关属双柱V形水平开启式，各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 4) 中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 5) 隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。 使用条件 隔离开关是电力系统最常使用的设备之一，主要作用是在设备或线路检修时隔离电压，以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流，应与断路器配合使用。在停电时先分断路器后分隔离开关，送电时先合隔离开关后合断路器。 1) 本产品为双柱水平断口中间开启式，可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。 2) 隔离开关属双柱V形水平开启式，各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 4) 中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 5) 隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。 3.1 环境温度:不高于+40℃，不低于-40℃ ; 3.2 海拔高度:不超过1000m; (1000m以上可按GB311.1-1997进行修正) 3.3 电源频率:50士2Hz; 3.4 地震烈度:8度及以下; 3.5 最大风速:35m/s。 用途及执行标准 2.1 本产品系三相交流频率50HZ的户外高压输电设备，用以在无负载情况下断开或接通高压线路，以便对高压线路进行换接，改变运行方式，以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。 2.2 本产品型号按JB/T8754-1998《高压开关设备型号编制办法》规定进行编制，本产品符合GB1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准，并且满足国家电网公司为完善化而颁布的《关于高压隔离开关订货的有关规定》。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按GB11022-2000《高压开关设备通用技术条件》的要求修正执行。. 3.1 环境温度:不高于+40℃，不低于-40℃ ; 3.2 海拔高度:不超过1000m; (1000m以上可按GB311.1-1997进行修正) 3.3 电源频率:50士2Hz; 3.4 地震烈度:8度及以下; 3.5 最大风速:35m/s。 用途及执行标准 2.1 本产品系三相交流频率50HZ的户外高压输电设备，用以在无负载情况下断开或接通高压线路，以便对高压线路进行换接，改变运行方式，以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。 2.2 本产品型号按JB/T8754-1998《高压开关设备型号编制办法》规定进行编制，本产品符合GB1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准，并且满足国家电网公司为完善化而颁布的《关于高压隔离开关订货的有关规定》。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按GB11022-2000《高压开关设备通用技术条件》的要求修正执行。. 3.1 环境温度:不高于+40℃，不低于-40℃ ; 3.2 海拔高度:不超过1000m; (1000m以上可按GB311.1-1997进行修正) 3.3 电源频率:50士2Hz; 3.4 地震烈度:8度及以下; 3.5 最大风速:35m/s。 用途及执行标准 2.1 本产品系三相交流频率50HZ的户外高压输电设备，用以在无负载情况下断开或接通高压线路，以便对高压线路进行换接，改变运行方式，以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。 2.2 本产品型号按JB/T8754-1998《高压开关设备型号编制办法》规定进行编制，本产品符合GB1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准，并且满足国家电网公司为完善化而颁布的《关于高压隔离开关订货的有关规定》。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按GB11022-2000《高压开关设备通用技术条件》的要求修正执行。. 1) 本产品为双柱水平断口中间开启式，可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。 2) 隔离开关属双柱V形水平开启式，各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。 4) 中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。 5) 隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。 3.1 环境温度:不高于+40℃，不低于-40℃ ; 3.2 海拔高度:不超过1000m; (1000m以上可按GB311.1-1997进行修正) 3.3 电源频率:50士2Hz; 3.4 地震烈度:8度及以下; 3.5 最大风速:35m/s。 用途及执行标准 2.1 本产品系三相交流频率50HZ的户外高压输电设备，用以在无负载情况下断开或接通高压线路，以便对高压线路进行换接，改变运行方式，以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。 2.2 本产品型号按JB/T8754-1998《高压开关设备型号编制办法》规定进行编制，本产品符合GB1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准，并且满足国家电网公司为完善化而颁布的《关于高压隔离开关订货的有关规定》。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按GB11022-2000《高压开关设备通用技术条件》的要求修正执行。