产品介绍 1) 本产品为三相线路系统单相使用，结构简单、经济、使用方便。 2) 本产品为单断口垂直打开式结构，单极隔离开关支柱绝缘子安装在各自底架上，主要由底座、支柱绝缘子、主导电回路部分、自锁装置等组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成，刀片两侧外装有压缩弹簧，调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分，闸刀有自锁装置。 1) 本产品为三相线路系统单相使用，结构简单、经济、使用方便。 2) 本产品为单断口垂直打开式结构，单极隔离开关支柱绝缘子安装在各自底架上，主要由底座、支柱绝缘子、主导电回路部分、自锁装置等组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成，刀片两侧外装有压缩弹簧，调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分，闸刀有自锁装置。 1) 本产品为三相线路系统单相使用，结构简单、经济、使用方便。 2) 本产品为单断口垂直打开式结构，单极隔离开关支柱绝缘子安装在各自底架上，主要由底座、支柱绝缘子、主导电回路部分、自锁装置等组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成，刀片两侧外装有压缩弹簧，调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分，闸刀有自锁装置。 动作原理 1) 隔离开关分合时用绝缘钩棒操作，绝缘钩棒扣住隔离开关锁钩，拉动锁钩向分闸方向，解开自锁装置后带动与之相连的导电板旋转实现分闸动作，合闸时由绝缘钩棒顶住隔离开关锁钩带动转轴旋转，使之相连的导电板转动至合闸位置，此时自锁装置将隔离开关锁定在合闸位置。 2) 本型隔离开关可安装于支柱、墙壁、天花板、横架或金属架上，也可以立装、斜装，但安装位置应使触刀打开时趋向下方。. 动作原理 1) 隔离开关分合时用绝缘钩棒操作，绝缘钩棒扣住隔离开关锁钩，拉动锁钩向分闸方向，解开自锁装置后带动与之相连的导电板旋转实现分闸动作，合闸时由绝缘钩棒顶住隔离开关锁钩带动转轴旋转，使之相连的导电板转动至合闸位置，此时自锁装置将隔离开关锁定在合闸位置。 2) 本型隔离开关可安装于支柱、墙壁、天花板、横架或金属架上，也可以立装、斜装，但安装位置应使触刀打开时趋向下方。. 动作原理 1) 隔离开关分合时用绝缘钩棒操作，绝缘钩棒扣住隔离开关锁钩，拉动锁钩向分闸方向，解开自锁装置后带动与之相连的导电板旋转实现分闸动作，合闸时由绝缘钩棒顶住隔离开关锁钩带动转轴旋转，使之相连的导电板转动至合闸位置，此时自锁装置将隔离开关锁定在合闸位置。 2) 本型隔离开关可安装于支柱、墙壁、天花板、横架或金属架上，也可以立装、斜装，但安装位置应使触刀打开时趋向下方。