●规格及技术参数Specification

| 型号 Type | 主要尺寸Dimensions(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ | D | d | L | L1 | B |
| DT-10 | 8.5 | 9 | 5.5 | 67 | 31 | 16 |
| DT-16 | 8.5 | 10 | 6 | 67 | 31 | 16 |
| DT-25 | 8.5 | 11 | 7 | 80 | 34 | 18 |
| DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 79 | 36 | 20.5 |
| DT-50 | 10.5 | 14 | 9.5 | 87 | 40 | 23 |
| DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 42 | 26 |
| DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 105 | 46 | 28 |
| DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 48 | 30 |
| DT-150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 118 | 52 | 34 |
| DT-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 55 | 37 |
| DT-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 |
| DT-300 | 21 | 30 | 23 | 160 | 65 | 45 |
| DT-400 | 21 | 34 | 26 | 165 | 70 | 50 |
| DT-500 | 21 | 38 | 29 | 190 | 75 | 60 |
| DT-630 |  | 45 | 34 | 220 | 85 | 80 |
| DT-800 |  | 50 | 38 | 260 | 85 | 100 |