●规格及技术参数Specification

| 型号Type | 主要尺寸Dimensions(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ | D | d | L | L1 | B |
| DL-1-16 | 8.5 | 10 | 6 | 70 | 32 | 16 |
| DL-1-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
| DL-1-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 40 | 20.5 |
| DL-1-50 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 42 | 23 |
| DL-1-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 47 | 26 |
| DL-1-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 50 | 28 |
| DL-1-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
| DL-1-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 55 | 34 |
| DL-1-185 | 16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 |
| DL-1-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 |
| DL-1-300 | 21 | 34 | 23 | 165 | 65 | 45 |
| DL-1-400 | 21 | 38 | 26 | 170 | 70 | 50 |
| DL-1-500 | 21 | 42 | 29 | 190 | 75 | 60 |
| DL-1-630 |  | 54 | 34 | 225 | 80 | 80 |
| DL-1-800 |  | 60 | 38 | 270 | 90 | 100 |