●规格及技术参数Specification

| 型号 Type | 适用导线 Conductor mm2 | 主要尺寸 Dimensions(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | L1 | L2 |
| ST-1(单孔)Single hole | 35-50 | 40 | 4.5 | 65 | 120 |
| ST-2(单孔)Single hole | 70-95 | 40 | 4.5 | 80 | 136 |
| ST-3(双孔)double hole | 35-50 | 40 | 4.5 | 65 | 145 |
| ST-4(双孔) double hole | 70-95 | 40 | 4.5 | 80 | 175 |
| ST-5(双孔) double hole | 120-150 | 50 | 5.3 | 125 | 225 |
| ST-6(双孔) double hole | 185-240 | 50 | 5.3 | 125 | 225 |
| ST-7(四孔)four hole | 120-150 | 80 | 5.3 | 125 | 239 |
| ST-8四孔) four hole | 185-240 | 80 | 5.3 | 125 | 239 |