●规格及技术参数Specification

| 型号 Type | 适用导线 Conductor external ciameter(mm) | 螺栓 个数 Number of bolt | 主要尺寸Dimensions(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | L | L1 | L2 |
| SLG-1A/1B | 8.40-9.60 | 4 | 40 | 5 | 145 | 65 | 65 |
| SLG-2A/2B | 11.00-13.68 | 4 | 40 | 5 | 175 | 80 | 80 |
| SLG-3A/3B | 15.20-16.72 | 6 | 50 | 6 | 225 | 125 | 85 |
| SLG-4A/4B | 19.02-21.28 | 6 | 50 | 6 | 225 | 125 | 85 |