ZS-30Z超声波加湿机技术参数

技 术 参 数

加   湿   量:  9kg/h

适  用 范 围:  500-1000立方米

电        源:  220v/50hz

额定输入功率:  900W

开        关： 自动开关

循 环  风 量： 350立方米/小时

使用环境温度:  1-40℃

体        积:  550×700×450mm

净        重:  47kg

技 术 说 明

1、全电脑液晶显示，5%湿度精确控制，自由设定

2、无压缩机，无冷媒，无污染的环保产品

3、脚底万向轮、移动方便、自如

4、随机显示当前湿度，一目了然

5、不锈钢外壳，流线型设计，美观大方

6、操作简单，缺水自动报警

7、具有净化空气，美容养颜的功能

加湿强劲、无白雾现象 采用进口植物湿膜，净化空气 采用数码电脑全自动控制 液晶背光显示，湿度10-99%任意设定 两档风速，加湿范围大、均匀 采用松下电磁阀独立控制，安全可靠 设备贮水箱采用双浮子检测，精确稳定 电子检测，漏水保护功能 与因故障告警功能，人性化设计 采用累计工作时间及手动模式自动换水功能 不锈钢水箱，防霉、防菌、耐用 具有通风模式，循环室内空气

公司始终坚持“质量为根，以人为本，诚信经营，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格欢迎您来电函洽谈业务。

杭州松岛除湿设备有限公司

公司主页:http://www.hzsongdao.com