BA21滑轨轻型门机

特点：

1：基于倍安公司的专业设计，采用蜗轮，蜗杆技术，超强静音。
2：有无线密码遥控模块，控制电锁模块等超级配置。
3：推即反向等功能，外推，进入节能功效，非常适用于有残疾人出入的场所。
4：时间0.1秒，让您无需等待。
5：抗风能力可达8级。
6：可与火警，感应器，电锁，安全光线等多种外接设备连接。
7：可配备“防盗报警”装置，让您更加放心。
8：采用一个驱动模块控制两台机器的领先技术，达到双门同步，同时的效果。
参数：

| 适用的平开门 | 各种材质的平开门，单向开启 | 门 宽 | 900mm/扇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动开门角度 | 90-120度 | 门 重 | 80KG/扇 |
| 开门保持 | 0-30秒可调 | 开门速度 | 3-6秒可调 |
| 关门速度 | 3-6秒可调 | 遇障碍报警 | 无 |
| 遥控控制功能 | 无线密码遥控常开门，遥控关闭及禁止开门． | 关门缓冲功能 | 有 |
| 自动过载保护 | 有 | 锁门力度调节功能 | 连续可调 |
| 智能遇障碍保护 | 可选择 | 开门缓冲功能 | 有 |
| 智能过热保护 | 有 | 控制电锁功能 | 有 |
| 机器尺寸 | 266mm长*75mm宽*81mm高/台 | 输入功率静态（最大） | 6W/100W |
| 电源 | AC110--260V,DC24V |  |  |
| 工作程序 | 开门信号—开锁—开门—开门减速—开门到位—开门保持—关门—关门减速—关门到位—上锁 |  |  |