CV系列大型食用方冰机

广州冰泉大型食用方冰机是一款首次采用冰块厚度自调节、环境温度自适应、成冰自动补水平稳和辅助式冷凝压力稳定系统四项领先技术的全自动食用制冰机。生产过程全自动，所产冰块冰型均匀美观，无厚薄差异。平壁换热技术和循环热气采冰技术两项专利技术的合理运用，突破性的解决了小型食用制冰机产能低、耗电量大和脱冰不稳定等多个问题，为产品走向全世界提供了充分的技术保证。

食用方冰机遍布于宾馆、酒店、酒吧、宴会厅、西餐厅、快餐店、便利店以及冷饮店等需要冰块的地方，满足每一位需要颗粒冰的客户。它高效、安全、 节能、耐用并环保，是您首选的制冰佳品。

产品特点

提供2两种可选冰型：22mmx22mmx22mm, 29mmx29mmx22mm

产冰量大：在夏天产量达到90%-95%，环境温度低于23度时，产量到达100%-130%（对于小机型，夏天的产量一般为50%-60%）

耗电量低：夏天耗电为85度左右每生产1吨冰，环境温度低于23度时，为70-85度/吨（对于小机型，一般耗电量为150-165度/吨）

操作简单：采用PLC程序控制器集中控制，冰块厚度自调节系统，环境温度自适用系统，成冰自动补水平衡系统均实现自动化，不需人工调节。冰块自动输出系统与冰块自动包装专用设备相配套（选配设备），不仅减少人工，更为重要的是对食用安全有保证，符合卫生要求，明显提高冰块的竞争优势。

占地面积小：机组采用集成式设计，结构非常紧凑。

产品选型

| 型号 | 制冰能力 | 额定功率 | 冷却水管径 | 外型尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ton/day | KW | IN | L | W | H |
| CV1000 | 1 |  |  |  |  |  |
| CV1200 | 1.2 | 4.52 | 1-1/2’’ | 1600 | 1400 | 1700 |
| CV1500 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| CV2000 | 2.0 | 8.66 | 2’’ | 1600 | 1700 | 1700 |
| CV3000 | 3.0 | 10.83 | 2’’ | 1960 | 1700 | 1800 |
| CV5000 | 5.0 | 19.61 | 2-1/2’’ | 2860 | 1700 | 1800 |
| CV8000 | 8.0 | 30.92 | 2-1/2’’ | 4920 | 1910 | 2000 |
| CV10000 | 10.0 | 37.84 | 3’’ | 5680 | 1910 | 2000 |
| CV15000 | 15.0 | 57.45 | 5’’ | 8200 | 1910 | 2000 |
| CV20000 | 20.0 | 74.30 | 5’’ | 10600 | 1910 | 2000 |