大流量凝结水滤芯

产品应用

●高流量意味着使用更少数量的滤芯，降低劳动力和运行成本；

●高流量意味着使用更小尺寸的过滤器壳体，降低投资成本,节省占地面积；

●滤芯的更换更加快速，简便和安全；

●O型圈确保过滤器的可靠；

●热熔粘接的聚丙烯材质可以防止颗粒释放和卸载，这不同于普通的线绕滤芯；

●折叠式表面设计使得高流量滤芯的压力降比其他滤芯更低、使用寿命更长；

●允许高流量的介质通过滤材,具有高效、低压损和长寿命等优点；

●滤芯的里进外出结构使得滤芯更换容易,同时保持污染物拦截在滤芯的内部；

●滤芯的无金属结构使得它可以进行完全燃烧、压扁等环保处理；

●滤芯的β值达3000；

●滤壳中可装多支滤芯,可以使用很广的流量范围,无论是启动还是连续运行时都可使用；

●滤芯经久耐用,还可以最少地、最经济地配置过滤器。

| No. | 规范内容 | 启动滤元 | 运行时滤元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤元外形 | φ161×1550 | φ161×1550 |
| 2 | 滤元材质 | PP或PE | PP或PE |
| 3 | 过滤精度 | 15μm | 6μm |
| 4 | 滤元形式 | 折叠式 | 折叠式 |
| 5 | 最高使用温度 | 60℃~80℃ | 60℃~80℃ |
| 6 | 最大流量 | 28m3/h/根 | 28m3/h/根 |