除尘滤筒

产品性能：

1、≥1微米粉尘的过滤效率可达99.9%

2、由于滤材强度高，耐反吹效果好

3、表面光滑，积尘少

4、初始阻力小，气流更稳定

技术参数（β1=1000，能在全湿环境下工作）

| 参数 型号 | 直径（mm） 外径×内径 | 高度（mm） | 面积（m2） | 最高使用温度（℃） | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP-PS | φ350×240 | 660 | 10 | 105 | 研磨粉、滑石粉、煤粉、铁粉、 烟草业粉尘、淹没温度较高的粉尘、电厂、钢厂、焦化厂、水泥厂、含酸碱温度较高的粉尘等 |
|  | φ325×215 | 660 | 8.5 |  |  |
|  | φ440×330 | 660 | 15 |  |  |
|  | φ325×240 | 1000 | 15 |  |  |
|  | φ325×215 | 1000 | 14 |  |  |

注：*  端盖骨架为1mm镀锌钢板、不锈钢板1mm304B

** 清灰压缩空气压力为：0.5Mpa

***滤筒底盖孔径为：φ12.5、φ14.5、φ18.5