GYCB相序多功能保护器

GYCB相序多功能保护器（又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等）主要用于交流50/60HZ额定电压460V以下，工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测，对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相（相序）、三相电压不平衡等提供继电保护，产品广泛应用于空压机，电动机，配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等如中央空调压缩机保护，各种电梯的电源监视，水泵、油泵防缺相、逆相保护等，是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。

本产品符合GB14048.5—2001eqvIEC60947—1:1999标准。

结构特点：

1 安装方式：该保护器底座采用导轨式，内设两个M4螺孔结构，直接独立安装或HT35导轨安装。

2 指示灯：以5个指示灯分别来指示：正常，缺相（电压三相不平衡），缺相，过压，欠压。

3 外型尺寸：68mm×30mm×76mm。

功能特性：

● 缺相保护    ● 逆相保护

● 过压保护    ● 欠压保护

● 三相电压不平衡保护