GY-500说明

GY-500电机微机监控保护装置（简称保护装置），是由我公司长期科研生产电动机保护器产品的经验及充分调研同类产品各用户需求的新一代全功能保护装置。保护装置集测量分析、保护运行、数据显示、监视运算、报警控制、通讯等功能综合一体化。本产品具备常规的电机保护控制功能外，还直接针对三相异步电动机或增安电动机实现保护和控制并支持馈线保护。广泛运用于石油、化工、电力、治金、煤炭、水泥、纺织、轻工、市政等行业电动机维护降低成本，提供生产过程控制中科学有效的保护、测控。

- 本产品采用微处理模块和专利技术结合设计，产品外形体积小、结构紧凑美观、安装灵活方便，在低压控制终端MCC柜1/4单元及以上的各种抽屉中可直接安装使用。

- 可对电动机的运行三要电流、线电压、漏电电流、运行状态、故障信息、工作时间、故障次数使用电量统计查询等进行精确测量。

- 可对电动机进行过载、堵转、轻载、断相、不平衡、过压、欠压、短路、漏电接地、启动超时、来电自启动等综合保护。

- 可对电动机实现直接启动、直接一旁路启动、正反启动、正反一旁路启动、星三角启动、自藕降压启动、多方启动控制。

- 采用高性能微处理器，响应速度快，动作及时可靠。

- 支持远程控制电动启停和监测电动机运行状态。

- 提供RS5485通讯功能，支持自定义协议。将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC控制中心。

- 提供DCA-20mA模拟量输出。

- 完善软件、硬件设计，具有自检和自校准功能，高度可靠性和高干扰稳定性。

- 汉字液晶显示，能够清楚显示装置的各种状态和报警信息，不需要对照任何技术资料，现场动作调试人员操作方便。

- 维护管理功能具有电动机的动作时间记录跟接触器的操作记录。

- 硬件和软件的连续自我检测，以取得最大的可靠性。

- 再启动功能可实现低压电动机的分散式再启动。