GY205电机保护监控装置

概述

GY205是我公司按IEC国际标准开发的智能化、网络化、数字化的电机智能监控装置。基于微处理器技术，将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心种：GY205集全面的电机智能保护、综合电量测量及现场远方启停操作控制、运行状态监控、故障记录及网络通讯于一体：可以查看测量数据、DI/DO状态、报警信息、故障信息管理、电机信息管理、参数设定和电机启停等，并且能满足诸多启动方式，在低压控制终端MCC柜和1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。GY205为电机提供的完善保护，避免因电机过载、堵转、接地／漏电、欠电流、欠／过压、温度故障、断相及三相电流不平衡等可能导致的生产事故，最大限度地保证设备运行的有效性与安全性。GY205通过RS5485接口支持多种通讯协议，能与多种微机工控组态软件实现网络通讯，还可以通过输出模拟量4-2OmA的方式与DCS系统连接，把电机运行参数传送出去，构成分布式综合电力监控系统。对于每一个电机回路，需要配置独立的GY205来进行保护与控制。GY205标准的配置，完善的功能，大大简化了传统意义上的电机回路的维护，降低了设备维护成本，从而为工业生产过程控制提供了科学有效的现场级保护、测控单元。

对于电机及运行设备来说，GY205的应用意味着：

●科学有效的现场级保护、测控单元

●高抗干扰能力和工作可靠性

●集全面的电机智能化、数字化保护及网络通讯化于一体

●将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心