VLT5001PT5B/C20STR3D 0.75KW/三相380V 丹佛斯
VLT5002PT5B/C20STR3D 1.1KW/三相380V 丹佛斯
VLT5003PT5B/C20STR3D 1.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5004PT5B/C20STR3D 2.2KW/三相380V 丹佛斯
VLT5005PT5B/C20STR3D 3.0KW/三相380V 丹佛斯
VLT5006PT5B/C20STR3D 4.0KW/三相380V 丹佛斯
VLT5008PT5B/C20STR3D 5.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5011PT5B/C20STR1D 7.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5016PT5C20STR0D 11KW（160%）/15KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5022PT5C20STR0D 15KW（160%）/18.5KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5027PT5C20STR0D 18.5KW（160%）/22KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5032PT5C20STR0D 22KW（160%）/30KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5042PT5C20STR0D 30KW（160%）/37KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5052PT5C20STR0D 37KW（160%）/45KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5062PT5C20STR0D 45KW（160%）/55KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5075PT5C20STR0D 55KW（150%）/75KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5100PT5C20STR0D 75KW（150%）/90KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5125PT5C20STR0D 90KW（150%）/110KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5150PT5C20STR0D 110KW（150%）/132KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5200PT5C20STR0D 132KW（150%）/160KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5250PT5C20STR0D 160KW（150%）/200KW（110%）三相380V 丹佛斯
MCD3007/175G5002 三相380V、IP21、21A、7.5KW 丹佛斯
MCD3015/175G5006 三相380V、IP21、35A、15KW 丹佛斯
MCD3018/175G5010 三相380V、IP21、41A、18.5KW 丹佛斯
MCD3022/175G5014 三相380V、IP21、50A、22KW 丹佛斯
MCD3030/175G5018 三相380V、IP21、69A、30KW 丹佛斯
MCD3037/175G5022 三相380V、IP21、80A、37KW 丹佛斯
MCD3045/175G5026 三相380V、IP21、96A、45KW 丹佛斯
MCD3055/175G5030 三相380V、IP21、125A、55KW 丹佛斯
MCD3075/175G5034 三相380V、IP21、141A、75KW 丹佛斯
MCD3090/175G5038 三相380V、IP21、202A、90KW 丹佛斯
MCD3110/175G5042 三相380V、IP21、238A、110KW 丹佛斯
MCD3132/175G5046 三相380V、IP21、254A、132KW 丹佛斯
MCD3185/175G5050 三相380V、IP20、364A、185KW 丹佛斯
MCD3220/175G5054 三相380V、IP20、430A、220KW 丹佛斯
MCD3300/175G5058 三相380V、IP20、546A、300KW 丹佛斯
MCD3315/175G5062 三相380V、IP20、630A、315KW 丹佛斯
MCD3400/175G5066 三相380V、IP20、775A、400KW 丹佛斯
MCD3500/175G5070 三相380V、IP20、897A、500KW 丹佛斯
MCD3600/175G5074 三相380V、IP20、1153A、600KW 丹佛斯
MCD3700/175G5078 三相380V、IP20、1403A、700KW 丹佛斯
MCD3800/175G5082 三相380V、IP20、1592A、800KW 丹佛斯
VLT5001PT5B/C20STR3D 0.75KW/三相380V 丹佛斯
VLT5002PT5B/C20STR3D 1.1KW/三相380V 丹佛斯
VLT5003PT5B/C20STR3D 1.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5004PT5B/C20STR3D 2.2KW/三相380V 丹佛斯
VLT5005PT5B/C20STR3D 3.0KW/三相380V 丹佛斯
VLT5006PT5B/C20STR3D 4.0KW/三相380V 丹佛斯
VLT5008PT5B/C20STR3D 5.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5011PT5B/C20STR1D 7.5KW/三相380V 丹佛斯
VLT5016PT5C20STR0D 11KW（160%）/15KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5022PT5C20STR0D 15KW（160%）/18.5KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5027PT5C20STR0D 18.5KW（160%）/22KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5032PT5C20STR0D 22KW（160%）/30KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5042PT5C20STR0D 30KW（160%）/37KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5052PT5C20STR0D 37KW（160%）/45KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5062PT5C20STR0D 45KW（160%）/55KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5075PT5C20STR0D 55KW（150%）/75KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5100PT5C20STR0D 75KW（150%）/90KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5125PT5C20STR0D 90KW（150%）/110KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5150PT5C20STR0D 110KW（150%）/132KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5200PT5C20STR0D 132KW（150%）/160KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5250PT5C20STR0D 160KW（150%）/200KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5300CN1EXR0D 200KW（150%）/250KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5350CN1EXR0D 250KW（150%）/315KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5450CN1EXR0D 315KW（150%）/355KW（110%）三相380V 丹佛斯
VLT5500CN1EXR0D 355KW（150%）/400KW（110%）三相380V 丹佛斯