产品介绍： 
旋转蒸发仪能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发，然后再冷凝回收溶媒。特别适合对热敏物料浓缩、结晶、分离、溶媒回收等，部分机型还能做回流提取，是生物、医药、化工、食品等行业科研及生产的重要设备。 

产品特点： 

1、精心设计的密封系统，耐腐蚀性强，能保持-0.096MPa以上真空度。 
2、高蒸发效率，高回收率。 
3、模块式系列化设计、可扩展性强。 
4、装拆方便，操作方便，维修方便。 
5、不锈钢底盘，立柱、主轴、铝合金铸件，造型美观，耐腐蚀。 
6、关键密封件，电子元器件进口。 
7、交流感应电机无级调速、无电刷、无火花、长寿命。 
8、选配过渡接口，可向下兼容0.25～2L旋转瓶
技术参数：
型号： RE-301 
旋转瓶(L)：3（50法兰口） 
收集瓶(L)： 3(下出料) 
旋转电机(W)： 40 
旋转速度(rpm)： 0-120 
水浴功率(Kw)： 2升降式 
冷凝器： 立式水冷 
密封方式： F4+橡胶 
外形尺寸(MM)： 670×320×940(H） 
特别介绍： 智能温控·立式水冷·水浴升降·下出料·真空表 
选件： 过渡接口、0.25L、2L旋转瓶、防冲塞