型号 名称 使用范围 
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场所 
ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所 
NH-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所 
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所 
ZR-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所 
NH-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所 
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所 
ZR-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所 
NH-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所 
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软等场所 
ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软阻燃等场所 
NH-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软耐火等场所 
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽场所 
ZR-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽阻燃场所 
NH-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽耐火场所