消泡剂含有高效消泡剂及乳化剂，能够消除水体中发泡物质所产生的泡沫，具有消泡能力强、使用范围广等特点。该产品主要用于工业冷却水系统的清洗及预膜过程，以消除水处理过程中所产生的大量泡沫。此外，亦可用于消除其它工业水由于污染而引起的泡沫。 
性状：
         乳白色液体，易分散于任何比例的水中。 
用法用量： 
        使用浓度为4～10ppm，本乳化液在运输或长期存放后，有分层现象，使用前必须进行充分摇匀，以免由于有效成份不匀而降低其消泡能力。 
安全防护：
        无特殊要求。 
包装贮存：
        本品采用20kg或200kg塑料桶包装，冬季产品仓储温度不得低于0℃ ，以防冰冻。有效期一年。