12芯ODF单元箱、 12芯壁挂式ODF箱、 24芯ODF单元箱、24芯挂壁式单元箱

48芯ODF单元箱、 72芯ODF单元箱、96芯ODF单元箱、普天ODF单元箱  ODF单元箱、世纪人ODF单元箱  ODF光纤配线箱

产品名称：ODF单元箱

- 产品型号：KG-119A

- 产品类型：（12芯、24芯、48芯、72芯）12芯ODF单元箱

- 规格：19〞标准安装

- 材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

- 颜色：灰色；

◆使用条件

*工作温度：-10°C~+40°C

*贮存温度：-25°C~+55°C

*相对湿度：≤85%（+30°C ）

*大气压力：70Kpa~106Kpa

◆光电性能

*标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm

*插入损耗：≤0.5dB

*回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

*抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

*绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)

*寿命：≥1000次

*收容盘光纤弯曲半径：≥40mm]

◆机械性能

*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

◆功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

◆应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

凯光通信自主生产：FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、光缆交接箱、楼道箱、光分路箱、光纤剥线钳、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、110跳线架、ODF箱、打线工具、光通信附件。光纤适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管，卡接模块，光缆固定架、测试绳、卡接模块、保安排、测试排、保安单元、网络模块。

数字配线架、同轴连接器、网络配线架、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品。

联系手机：13858317117谭小姐
联系QQ： 2366088201

邮箱：kaiguangtongxin@163.com

网址：http://www.kaiguangtongxin.com

售后服务：

一、	产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、	若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、	若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、	若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、	以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请拨打售后服务热线86-0574-63676362