防爆泛光灯 BFC8110  诚招经销商 BPC9700 BPC8710 BPC8720 BPC8730 BPC8731ON BTC8200 BTC8210 BXE8401 BYE8310 FW6100GF-J FW6101 FW6102 FW6300 IW5110 IW5130LT)

XY-BFC8110防爆泛光灯

适用范围:

● 适用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业等场所做大面积泛光照明。

性能特点:

● 优良的防爆结构设计，确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。

● 外壳防护等级达到IP66，防水性能好,可抵抗汹涌的海浪冲击。

● 整体式结构设计,轻便,抗冲击性能好,可在振动环境下可靠稳定工作。

● 精确的配光设计,配合镜面高纯铝反光镜,实现大范围泛光照明。

● 优化的电气配套系统设计,使灯具电气效率高达90%。

● 整体式结构,可大范围的调节照明角度,带有专门的灯泡维护盖,安装维护方便。

技术参数:

● 额定电压：220VAC 50Hz

● 额定功率：400W/250W

● 外壳防护：IP66

● 绝缘等级：I

● 防腐等级：WF2

● 引入电缆：φ10~φ12mm

● 距高比：0.7

● 进线口螺纹：G3/4

● 外形尺寸：564*392*160mm

● 总重量：14Kg

品质保证：

● 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

海洋王防爆外场强光灯 防爆灯 防爆强光灯 外场防爆灯 防爆泛光灯 内场防爆灯 海洋王内场防爆灯 海洋王防爆泛光灯 海洋王强光防爆灯 内场强光防爆灯 防爆无极荧光灯 粉尘内场防爆强光泛光灯 粉尘内场防爆灯 海洋王粉尘内场防爆灯 防爆道路灯 防爆平台灯 海洋王防爆平台灯 防爆标志灯 防爆指示灯 防爆应急灯 防爆应急荧光灯 防爆移动灯 防爆工作灯 防爆行灯 防爆头灯 强光头灯 海洋王防爆头灯 抢险专用灯 防爆投光灯 海洋王防爆投光灯 海洋王强光防爆头灯

品牌：信远 海洋王   乐清海洋王  中国海洋王 http://www.cxinyuan.com

温州市信远照明工程有限公司

销售热线：0577-62125555

联系人：李先生  18058309111