产品名称：DGS70/127N（A、B）隔爆防水高压钠灯

DGC70/127N（B）煤矿用隔爆型高压钠灯

DGS35、70/127N矿用隔爆型防爆高压钠灯

DGS70/127N（A、B）煤矿用隔爆型高压钠灯（以下简称灯具）主要适用于井底停车场、采区巷道、峒室、井下煤仓、变电所等场所作照明之用。
         质量保证

DGS70/127N（B)煤矿用隔爆型高压钠灯（以下简称灯具），根据用户对现有煤矿防爆灯具的使用意见及煤矿井下照明技术的发展趋势，引用国际上先进的光源、电器技术，按照GB3836.1-2000 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》而精心设计制造的。是我国煤矿井下最适用、防淋水性能较好的照明灯具。

主要用途及适用范围

灯具使用于煤矿井下有瓦斯（甲烷族）煤尘爆炸危险的场所。主要适用于井底停车场、采区巷道、峒室、井下煤仓、变电所等场所作照明之用。亦可在有淋水较大的基建矿井巷道及峒室中使用。

产品特点

本灯具为一体化型，光源电器全部安装在灯具腔体内，使用维护方便。光源引用先进的长寿命、双管芯高压钠灯泡，保证灯具长久持续照明，减少更换灯泡次数。

本产品具有光效高、显色性好、寿命长、结构紧凑、体积小、重量轻、安装使用方便、耐电压波动大、节能等特点。是煤矿改善施工照明条件，保证安全生产最理想的先进技术产品。

技术参数：

光源：双管芯高压钠灯泡

功率：70W

电压：127V

外型尺寸：Ø230×260

重量：9Kg

以上是    DGS70/127N（A）煤矿用隔爆型钠灯/  DGS70/127N（A） 隔爆防水高压钠灯    的详细信息，如果您对   DGS70/127N（A） 煤矿用隔爆型钠灯/  DGS70/127N（A） 隔爆防水高压钠灯   的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取的    DGS70/127N（A）煤矿用隔爆型钠灯/  DGS70/127N（A）隔爆防水高压钠灯    最新信息。