- 可同时监控2-8台空压机（或空压机集群定制）

- 智能型PLC+触摸屏控制平台

- 储气罐超温保护

- 储气罐超压保护

- 超温报警

- 超压报警

- 预留物联网接口，运行转台可是是上传到手机端及远程电脑端查看

- 带上传接口，可作为前端采样设备，接入无人值守系统，避免重复投资。

- 产品参数：

- 主机电输入电源：AC220V 0.3A

- 环境温度：0°c~40°c；环境湿度≤85%

- 主机外型尺寸：440*360*220

- 继电器触点容量均为220V 10A