J11B内螺纹氨用截止阀

一、概述：

J11B内螺纹氨用截止阀 内螺纹截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀...

二、【产品特点】：
1、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。
2、中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。
3、密封面采用巴氏合金，密封性能好，使用寿命长。
4、阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。
5、阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作

三、．【工作原理】：
   的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

四、主要零部件材料：

| 零件名称 |  | 阀体、阀盖 |  | 密封圈 | 填料 |  | 填料压盖 |  | 阀杆 | 垫片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J11B-25Z | 灰铸铁 |  | 巴氏合金 |  |  | 聚四氟乙烯 |  | 碳 钢 |  |  | 聚四氟乙烯 |  |
| J11F-25Z | 灰铸铁 |  | 聚四氟乙稀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、主要性能参数：

| PN（MPA） | 试验压力 PS（MPa） | 适用介质 | 适用温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 3.8 | 氨气、 氨液等 NH3 | 巴氏合金 -40℃ +150℃ | 四氟 -40℃ +200℃ |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话